RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Naročnik: | OBČINA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH JUROVSKI DOL 70/B, 2223 JUROVSKI DOL |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Kulturni dom Jurovski Dol |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |
| Št. javnega naročila: | 478-4/2009 |
| Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil: | JN 7490/2012, popravek št. 1- JN 7799/2012, popravek št. 2- JN 8112/2012 in popravek št. 3- JN 8481/2012 |
| Datum objave: | 11.7.2012, 18.7.2012, 25.7.2012 in 03.8.2012 |

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

- RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

|  | - NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH Jurovski Dol 70/b 2223 JUROVSKI DOL. |
| --- | --- |
|  | - PREDMET JAVNEGA NAROČILA: - »Kulturni dom Jurovski Dol«. Namen javnega naročila je rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Jurovskem Dolu, ki je v slabem stanju in ne zagotavlja kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti in delovanja na področju kulture in drugih prostočasnih dejavnosti občanov. Osnovni cilj projekta je rekonstrukcija in dozidava po projektni dokumentaciji, ki bo omogočila oblikovati privlačnejšo zunanjost in notranjost nove večnamenske – kulturne zgradbe. |
|  | - POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: - Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. - Ponudnik se lahko poteguje za naročilo celotnih razpisanih del! |
|  | - VRSTA POSTOPKA: - Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku. |
|  | - PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: - Rok izvedbe del je naslednji: - pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma konec avgusta 2012, - izvedba vseh dokončanih del s primopredajo do 01.10.2013. |
|  | - KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA: Samo KRISTL Tel: 041/327-011 E-pošta: samo.kristl@obcinajurij.si |

- Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

- Peter Škrlec

- Župan

- II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik je na Portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, za »Kulturni dom Jurovski Dol«.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma v Jurovskem Dolu, ki je v slabem stanju in ne zagotavlja kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti in delovanja na področju kulture in drugih prostočasnih dejavnosti občanov. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je priloga k »Razpisnemu obrazcu – OBR - 15«.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2. člen

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).

3. člen

- Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

4. člen

Obvezna vsebina ponudbe:

- Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

5. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil, po faksu (02/729-52-55) ali elektronski pošti kontaktne osebe (jasna.senekovic@obcinajurij.si).

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Morebitni odgovori na vprašanje se bodo nahajali na spletni strani www.obcinajurij.si, Javni razpisi, označeni kot »Odgovori na vprašanja« ali na Portalu javnih naročil.

Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika – 041/327-011, Samo KRISTL.

##### 6. člen

- Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.

- Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.

7. člen

Ponudniki morajo ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del in opreme v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

- Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

2. Ponudnik:

- ni v stečajnem postopku;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

### 5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-3/A)

6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3/B)

B. Poklicna sposobnost:

7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

9. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in da ima boniteto poslovanja najmanj SB6 ali ustrezno boniteto banke.

Dokazilo: Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok.

Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-8)

D. Tehnični pogoji

12. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila. (OBR - 4)

13. Da je ponudnik usposobljen vsaj  50 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR - 5)

14. Da je ponudnik v zadnjih petih letih (od 01.05.2007) že izvajal podobna dela (najmanj 3) na visokih gradnjah v znesku nad 300.000,00 EUR (brez DDV) in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del, ki mu jih izpolnijo pretekli investitorji .

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga potrdilo. (OBR – 6 in OBR – 6/I,6/II,6/III)

OPOMBA:  Veljavno je samo ORIGINALNO POTRDILO ali fotokopija le tega, ki je v razpisni dokumentaciji, z datumom, žigom in podpisom naročnika kot investitorja.

15. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference - vodenje 5 objektov v zadnjih 5 letih! (od 01.05.2007).

# Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 17. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 18. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili vsa ustrezna dokazila iz tega 8. člena navodil za izdelavo ponudbe.

9. člen

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

10. člen

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost!

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna. Cene in končne vrednosti iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo postopal po postopku s pogajanji po predhodni objavi (28. člen Zakona o javnem naročanju).

11. člen

Ponudnik mora predložiti:

1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo) v višini 5.000,00 EUR.

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu!

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, največ pa 90 dni od dneva odpiranja ponudb (OBR - 10).

#### 2. Izjavo, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene obveznosti (OBR - 11).

3. Izjavo, da zagotavlja  ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v  garancijskem roku v višini 15 %  pogodbene obveznosti (OBR - 12).

Izbran ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo napak v  garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

- 12. člen

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del javnega naročila in z kakšno vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec). Ponudnik mora navesti vse predlagane podizvajalce in dela, ki jih bodo opravljali (OBR - 13).

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec del pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

13. člen

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz  8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.

- 14. člen

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Dopustne dopolnitve ponudb:

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 3 (tri) dni takšno ponudbo dopolni.

- 15. člen

- Ponudba mora veljati do vključno 18.11.2012. V primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popisa del na vsaki strani posebej. (OBR-15)

Izvajalec se obvezuje vsa dela po popisih in v dogovoru z naročnikom za I. del v letu 2012 dovršiti do 01.12.2012. Končni rok izvedbe javnega naročila v celoti pa je do 01.10.2013.

- 16. člen

- Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe (OBR - 14).

17. člen

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- 18. člen

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- 19. člen

- V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

##### 20. člen

- Naročnik bo po potrebi  pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

- 21. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

22. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: OBČINA  SV. JURIJ V SLOVENSKIH  GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223  JUROVSKI DOL

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – Kulturni dom Jurovski Dol”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela do naročnika do 20.08.2012 do 10.00 ure.

- 23. člen

- Javno odpiranje ponudb bo dne 20.08.2012, ob 11.00, v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE«, vrnila neodprte ponudnikom.

- Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna štev. ponudbe, datum in uro vročitve, naziv ponudnika, končno ponudbeno ceno).

O odpiranju ponudb bo sestavljen  zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.

- 24. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.

25. člen

- Operacijo bo sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega  sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi. Lastna finančna sredstva so zagotovljena v rebalansu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 in načrtu razvojnih programov 2012-2014. Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli prekiniti postopek in zavrniti vse ponudbe, če ne bo imel zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2.

V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

26. člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ul. RS št. 43/2011).

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugi alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 1.500,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, št. SI56 0110 0100 0358 802.

Odgovorna oseba naročnika:

Žig:                                      Peter ŠKRLEC

Župan

III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

OBR - 1

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Podatki o gospodarskem subjektu - ponudniku

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Veljavnost ponudbe do vključno:

Priloge:

- dokazila navedena v 4. členu navodil!

Datum: ___________                                               Žig in podpis ponudnika:

OBR - 2

Ponudnik:________________________________________________________________

IZJAVA

Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

2. Da:

- nismo v stečajnem postopku;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

Obvezna priloga ponudnikov:

- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke te izjave

ali

- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

- da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Kulturni dom Jurovski Dol«

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR – 3/A

Ponudnik:_______________________________________________________________

IZJAVA  O POSREDOVANJU PODATKOV

### S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR – 3/B

Ponudnik:_______________________________________________________________

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, za namene javnega razpisa »Kulturni dom Jurovski Dol«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 4

Ponudnik:  _______________________________________________________________

# IZJAVA

# ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- izdelali varnostni načrt,

- izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci  in

- izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,

- priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,

- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;

v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Datum:____________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 5

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI

Izjavljamo, da smo sposobni _____ % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.

Na dan ____________ smo imeli v rednem delovnem razmerju _____________ delavcev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________ .

Datum: ______________                                   Žig in podpis ponudnika

OBR - 6

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# I Z J A V O

Izjavljamo, da smo v zadnjih ____ letih že izvajali podobna dela na visokih gradnjah in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne __________________, pod št. objave ___________________ .

Priloga: Potrjene reference (OBR-6/I, 6/II in 6/III).

Datum: _______________                                      Žig in podpis ponudnika:

OBR - 6/I

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Kulturni dom Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/II

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Kulturni dom Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/III

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Kulturni dom Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 7

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH

# ODGOVORNEGA VODJA DEL

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del bo __________________________________ in ima naslednjo izobrazbo: __________________________________________________________.

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od 01.05.2007) vodil izgradnjo naslednjih petih objektov:

| Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________________, pod št. objave ___________________ .

PRILOGA: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje, kopija odločbe IZS in kopija potrdila o strokovnem izpitu!

Datum: ______________                                                                   Žig in podpis :

OBR - 8

Ponudnik:  _______________________________________________________________

IZJAVA  O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

- da nudimo 30  dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema in potrditve pravilno izstavljene fakture s strani naročnika;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za »Kulturni dom Jurovski Dol«.

| Datum: ____________ |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

- OBR - 9

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# I Z J A V O

# O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH

# IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

  - izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;

  - da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

  - da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________.

Datum: _____________                                                        Žig in podpis ponudnika:

- OBR - 10

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave. ..................., z dne........................., za izvedbo naročila »Kulturni dom Jurovski Dol«, in za potrebe naročnika ..................................................................................................................................., je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5.000,00  EUR (pet tisoč eurov).

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z

določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica)

(žig in podpis)

OBR - 11

#### IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA

#### DOBRO IZVEDBO POSLA

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:

»Kulturni dom Jurovski Dol«,  objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod št. objave __________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 12

#### IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO

#### NAPAK V GARANCIJSKI  DOBI

Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:

»Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod št. objave ___________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 15% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 13

Ponudnik:  _______________________________________________________________

# IZJAVA

# ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;

- zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;

- priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

- izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti

- da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem na osnovi potrjene situacije z naše strani in na osnovi sklenjene asignacijske pogodbe,

- kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje  za »Kulturni dom Jurovski Dol«, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:

| UDELEŽENEC (PODIZVAJALEC, KOOPERANT) | Dela, ki jih bo opravljal | Vrednost v EUR | Delež % |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: __________                                             Žig in podpis  ponudnika:

OBR - 14

NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223 JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI58481435, ki jo zastopa župan Peter ŠKRLEC (v nadaljevanju: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah)

in

IZVAJALEC:____________________________________________________________, matična številka:______________, davčna številka: __________________________, ki ga zastopa: ______________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec).

skleneta po medsebojnem sporazumu

POGODBO ZA JAVNO NAROČILO

»Kulturni dom Jurovski Dol«

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) izvedel javno naročilo po odprtem postopku  za »Kulturni dom Jurovski Dol«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne _______________, pod št. objave: JN ________/2012;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu del in opreme po predračunu št. __________________ z dne __________________;

- sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena:

- v rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 (MUV, št. 8/2012), proračunska postavka 411802 »Kulturni dom Jurovski Dol«, konto 420402 in v Načrtu razvojnih programov 2012-2014 (15 %-ni sofinancerski delež),

- na proračunski postavki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na postavkah iz Ukrepa 322 in sicer iz proračunskih postavk:

- 9200 – Program razvoja podeželja 2007-2013 – delež EU, ter

- 9201- Program razvoja podeželja 2007-2013 – delež SLO, (vse skupaj do 85%-ni sofinancerski delež).

- Predmetna sofinancerska sredstva ima naročnik (Občina Sv. Jurij v Slov. goricah) zagotovljena s ODLOČBO O PRAVICI DO SREDSTEV o sofinanciranju operacije »Rekonstrukcija in dozidava kulturnega doma Jurovski Dol«, št. 33123-30/2011-12 z dne 28.06.2012.

Predmetna pogodba bo s ponudnikom sklenjena takoj, ko bodo izpolnjeni  vsi predpisani zakonski roki po ZJN-2 in zagotovljena finančna sredstva, izvajalec pa se zavezuje pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe in v dogovoru z naročnikom – predvidoma konec avgusta 2012.

Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št. ___________________, z dne ________________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: __________________ EUR z DDV, (z besedo) ____________________________________ evrov.

Pogodbena cena je fiksna v € po enoti mere in vključuje vse davke in druge dajatve. Izvajalec ni upravičen do sprememb pogodbene cene.

Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, gradbiščno tablo, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.

Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07, 57/2009, 108/2009, 61/2010, 62/2010 in 20/2011) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov.

Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.

Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena in sklene aneks k tej pogodbi.

ROK DOKONČANJA

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po podpisu pogodbe in po dogovoru z naročnikom – predvidoma konec avgusta 2012.

Izvajalec se obvezuje dela dovršiti v dveh etapah in sicer:

- Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2012, do vrednosti 135.000,00 EUR z DDV je do 01.12.2012. Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2013, to je do končne vrednosti investicije in primopredaje, je 01.10.2013.

V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.

4. člen

Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

5. člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika,

- navedena dela izvesti v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. 351-284/2010-10 z dne 20.10.2010 in projektno dokumentacijo.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne atestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detajlnega terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati pogodbo.

Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

6. člen

Izvajalec je dolžan:

- označiti gradbišče na začetku del s tablo v skladu z obstoječo predpisano zakonodajo in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/2009), voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer,…); dela izvesti po predpisani zakonodaji, ki ureja tovrstne objekte;

- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:

  - izdelavo projekta izvedenih del (PID),

  - izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),

  - izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE),

- priskrbeti vse zahtevane dokumente za tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo nadzornika o skladnosti.

Vse navedeno je vključeno v pogodbeni ceni.

7. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

8. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, de je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

    - odločbo o gradbenem dovoljenju,

    - projektno dokumentacijo,

    - naročnik se zaveže sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

    - naročnik se zaveže tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz predračuna po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" z izstavitvijo začasne mesečne situacije in končne situacije po dokončanju del.

Pogodbene cene so fiksne in izvajalec ni upravičen do podražitev za opravljena dela, obračunana in plačana v tem konkretnem pogodbenem razmerju.

Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec in izvedenih pogajanjih med naročnikom in izvajalcem.

NAČIN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti začasno mesečno situacijo najmanj v štirih izvodih. Naročnik je dolžan situaciji v roku 8 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v nadaljnjih  22-ih dneh pa nesporni znesek plačati.

Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.

Plačilo po situacijah se vrši za dela, opravljena v višini 90% pogodbene vrednosti. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača v navedenem plačilnem roku po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu in ob predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Situacija se plačuje  na podlagi ovrednotenega popisa del, dejanskih izmer in dejanskih uporabljenih količin, kar se mora skladati s ceno na enoto navedeno v ponudbi.

Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po dokončanju pogodbenih del.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _____________________________, odprt pri banki ______________________________, 30. dan od dneva pravilno izstavljene in potrjene obračunske situacije.

Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Kot podizvajalci po tej pogodbi nastopajo subjekti navedeni v OBR-13.

Za zamenjavo podizvajalca si mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

## FINANCIRANJE PROJEKTA

12. člen

Operacijo sofinancira Evropska Unija, in sicer s sredstvi programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi – odločba številka: 33123-30/2011-12 z dne, 28.06.2012. Delež sofinanciranja znaša največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, 15 % upravičenih stroškov sofinancira Občina Sv. Jurij v Slov. goricah iz rebalansa proračuna  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in načrtu razvojnih programov 2012-2014, na proračun. postavki 411802 ter sredstev.

Izvajalec je obvezan, da pri informiranju in obveščanju javnosti o poteku pogodbenih del striktno upošteva Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 2007-2013, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prav tako je obvezan hraniti dokumentacijo vezano na to pogodbo, omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.

## KVALITETA DEL

13. člen

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.

ZAVAROVANJE POGODBE

14. člen

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku brezpogojno bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

Če izvajalec ne predloži bančne garancije bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Rok trajanja garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok dokončne izvedbe celotnega posla je 01.10.2013. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži ustrezne nove bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil že prejeto bančno garancijo ali razveljavil sklenjeno pogodbo.

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist  dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

- da bo uporabljal za poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promil) od pogodbene vrednosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo    pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

JAMSTVA IN GARANCIJE

16. člen

Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno dokumentacijo, tehnične podatke oz. specifikacije za opremo.

17. člen

Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

18. člen

Garancijski rok za izvedena dela so:

- 5 leta za kakovost in brezhibnost gradbe oz. izvedenih del;

- 10 let za solidnost gradnje;

- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajši od 2 let.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, kvalitetno - tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.

Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

PREVZEM OBJEKTA

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po opravljenem kvalitetnem pregledu, tehničnem pregledu in prevzemu uporabnega dovoljenja. O prevzemu – primopredaji objekta med pogodbenimi partnerji se sestavi zapisnik.

20. člen

Izvajalec mora ob končni predaji pogodbenih del izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 15% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni garancijski rok, kot je določeno v 18. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.

21. člen

Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešno izvedeni primopredaji objekta in ko so odpravljene eventualne napake ali pomanjkljivosti.

STROKOVNI NADZOR

22. člen

Predstavnik občine za nadzor in kot vodja projekta je Samo Kristl.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ________________________________.

Gradbeni nadzor bo izvajal: __________________________________________.

REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče.

KONČNE DOLOČBE

24. člen

Protikorupcijska klavzula:

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

25. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 1. členu te pogodbe.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

26. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

27. člen

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Podpisano dne: __________                                                Podpisano dne: ___________

Naročnik:                                                                  Izvajalec:

OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Peter ŠKRLEC

Župan

Priloge:

  - Razpisna dokumentacija,

  - Ponudbena dokumentacija.

OBR - 15

Ponudnik:  ________________________________________________________

P R E D R A Č U N  št._____________

Opis: »Kulturni dom Jurovski Dol«.

A. Vrednost gradbenih del:                                                         ______________________ €

B. Vrednost obrtniških del:                                                         ______________________ €

C. Vrednost elektro instalacij:                                                    ______________________ €

D. Vrednost strojnih instalacij:                                                   ______________________ €

E. Vrednost notranje opreme:                                                    ______________________ €

Vrednost vseh del in opreme po popisih               ______________________ €

Popust………………%                                ______________________ €

DDV                                                               ______________________ €

Skupaj z DDV                                               ______________________ €

Končna ponudbena cena vseh del                           _____________________€_

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum: ___________________                                                Žig in podpis ponudnika:

Priloga 1: POPISI VSEH  POTREBNIH DEL IN MATERIALA (gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije, strojne instalacije in notranja oprema),

A.   GRADBENA DELA

|  | Postavka | enota | količina | opomba | Eur/enota | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 0. | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zaris obstoječih in predvidenih komunalnih vodov | ocena | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rušenje betonskih tlakovcev na tlakovanem platoju in klančini pred kletno etažo objekta, kompletno z odstranitvijo na gr.depo. (70m2) | m2 | 70,00 | 3,50 m3 |  |  |  |
| 2. | Rušenje zunanjih ločnih stopnic ca. 17X29/17cm, betonska konstrukcija, obložene s kamnom, vključno z obojestranskim AB opornim zidom, kompletno z odstranitvijo na ruševin na gr.depo. | m3 | 6,00 | ocena! |  |  |  |
| 3. | Rušenje nosilne opečne fasadne stene debeline 60 cm, s sprotnim podpiranjem medetažne konstrukcije na mestu rušitve (GLEJ PROJEKT STATIKE!), kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 6,19 |  |  |  |  |
| 4. | Rušenje opečnih sten debeline 20-30 cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 8,28 |  |  |  |  |
| 5. | Rušenje nosilne opečne stene debeline ca 30 cm, s sprotnim podpiranjem medetažne konstrukcije na mestu rušitve (GLEJ PROJEKT STATIKE!), kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 10,36 |  |  |  |  |
| 6. | Rušenje opečnih sten debeline 10cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 1,40 |  |  |  |  |
| 7. | Rušenje mavčno kartonskih sten debeline 10 cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 1,08 |  |  |  |  |
| 8. | Rušenje armiranobetonske stropne plošče (obstoječi balkon v dvorani in pisarna nad vhodom) debeline 20 cm vključno z integriranim AB nosilcem, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 10,58 |  |  |  |  |
| 9. | Rušenje jeklenih stebrov FI 100mm, višine 230cm, za podporo AB nosilca balkon, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 2,00 | 0,02 m3 |  |  |  |
| 10. | Rušenje zunanjih AB stopnic 15x26/17cm vključno z demontažo lesene ograje na kovinski podkonstrukciji, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | m3 | 1,68 |  |  |  |  |
| 11. | Izdelava novih prebojev v nosilni fasadni opečni steni debeline ca 50 cm za montažo novih oken in vrat, kompletno z rezanjem stene in odvozom ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 5,25 |  |  |  |  |
| 12. | Povečava obstoječih prebojev v nosilni fasadni opečni steni debeline ca 50 cm za montažo novih oken in vrat, kompletno z rezanjem stene in odvozom ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 5,41 |  |  |  |  |
| 13. | Rušenje obstoječe stropne konstrukcije (tramovni strop, podeskano) nad predvidenim balkonom, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 12,00 |  |  |  |  |
| 14. | Delno rušenje obstoječe stropne konstrukcije (tramovni strop, podeskano) na mestu predvidenega tehničnega prostora na podstrešju zaradi vstavitve novih jeklenih nosilcev, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 15,00 |  |  |  |  |
| 15. | Odstranitev obstoječega strešnega pomola (lesena konstrukcija, krito z zareznikom, vključno z zatrepom), kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. (PO NAVODILIH STATIKA!) | m2 | 5,70 | 2,00 m3 |  |  |  |
| 16. | Rušenje obstoječega opečnega dimnika višine ca 8 m, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 1,72 |  |  |  |  |
| 17. | Rušenje obstoječega nadstreška nad vhodom, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 1,00 |  |  |  |  |
| 18. | Izdelava niš globine 25 cm pod okni za potrebe montaže radiatorjev 100/80 cm z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 4,00 | 15 kom |  |  |  |
| 19. | Rušenje delov obstoječega ostrešja (po potrebi, OCENA STANJA NA MESTU SAMEM!), kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 0,00 | OCENA NA MESTU SAMEM |  |  |  |
| 20. | Pregled obstoječega stanja, ocena stanja in po potrebi delna ali celotna odstranitev strešne kritine (opečni zareznik), kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | max. 415 m2 | PO POTREBI max. 20,00 m3 |  |  |  |
| 21. | Demontaža obstoječe sanitarne keramike, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wc školjka + splakovalnik | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Umivalnik z mešalno baterijo | kom | 7,00 |  |  |  |  |
|  | Pisoar | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 22. | Demontaža PVC ali lesenih oken, vključno z demontažo notr. in zunanjih polic, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. |  |  |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 115/165 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 110/170 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 110/120 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 175/110 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 100/140 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 60/110 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 120/110 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 70/50 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - dimenzij 70/100 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 23. | Demontaža notranjih lesenih vrat vključno z lesenimi podboji dimenzij ca. 70-90/205cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 9,00 |  |  |  |  |
| 24. | Pazljiva demontaža notranjih lesenih vrat vključno z lesenimi podboji dimenzij ca. 90/205cm, z deponiranjem za morebitno kasnejšo montažo | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 25. | Demontaža notranjih lesenih vrat vključno z lesenim podboji dimenzij ca. 70/260cm z nadsvetlobo, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 26. | Demontaža zunanjih lesenih vrat vključno z lesenimi podboji dimenzij ca. 100/205cm vključno z kovano železno mrežo, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 27. | Demontaža zunanjih lesenih vrat vključno z lesenimi podboji dimenzij ca. 100/205cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 28. | Demontaža zunanjih kovinskih vrat vključno z kovinskimi podboji dimenzij ca. 100/205cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 29. | Demontaža zunanjih lesenih dvokrilnih vrat vključno z lesenimi podboji dimenzij ca. 180/250cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gr.depo. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 30. | Odstranitev obstoječe talne obloge v klubskem prostoru, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 88,00 | 2,64 m3 |  |  |  |
| 31. | Odstranitev obstoječe talne keramike v sanitarijah, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 35,67 | 1,07 m3 |  |  |  |
| 32. | Odstranitev obstoječe talne obloge v dvorani, linolej preko starega parketa, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 102,88 | 4,00 m3 |  |  |  |
| 33. | Odstranitev obstoječih lesenih in steklenih stenskih oblog v klubskem prostoru do višine ca. 150 cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 58,00 | 1,16 m3 |  |  |  |
| 34. | Odstranitev obstoječih lesenih in steklenih stropnih oblog v klubskem prostoru, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 67,00 | 1,34 m3 |  |  |  |
| 35. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog v dvorani do višine ca. 150 cm, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 49,00 | 1,47 m3 |  |  |  |
| 36. | Demontaža in iznos gostinske opreme iz klubskega prostora, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo: |  |  |  |  |  |  |
|  | - oblazinjeni separeji v sestavi oblazinjenih klopi na leseni podkonstrukciji, mize in stolov | kom | 7,00 |  |  |  |  |
|  | - točilni pult dolžine ca. 400 cm, vključno z retro pultom in vgrajeno gostinsko tehniko | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - lesen podest ca. 4X4m | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - ostali drobni inventar | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 37. | Demontaža in iznos obstoječe tehnične opreme (etažna plinska peč, bojler), iz tehničnega prostora v kleti, vključno z blindiranjem neuporabnih instalacij, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo: | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 38. | Demontaža in iznos opreme iz dvorane in odra, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbiščno deponijo: |  |  |  |  |  |  |
|  | - stoli | kom | 100,00 | ocena! |  |  |  |
|  | - lesen podest na balkonu vključno z leseno podkonstrukcijo ca. 22M2 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - odrska oprema in zastori | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - komplet pisarniške opreme (stol, miza, omara) | kom | 5,00 |  |  |  |  |
|  | - drobni inventar | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 39. | Demontaža in iznos opreme iz kotlovnice, vključno s pečjo in obzidanim rezervoarjem | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 40. | Demontaža in iznos radiatorjev, kompletno z odstranitvijo ruševin na gradbeno deponijo. | kom | 20,00 | ocena! |  |  |  |
| 41. | Nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo vključno z deponiranjem in ločevanjem odpadkov ter plačilom potrebnih taks, v oddaljenosti do 20 km | m3 | 140,00 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakoličba objekta | m2 | 457,00 |  |  |  |  |
| 2. | Površinski odkop humusne plasti d = 20 cm z odrivom materiala na začasno deponijo za poznejšo uporabo | m3 | 13,60 |  |  |  |  |
| 3. | Postopni izkop v pasu 1,5m ob objektu, ob sprotnem podbetoniranju obstoječega objekta v odsekih po 1m, v zemljišču III. ktg z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo. (GLEJ PROJEKT STATIKE!) | m3 | 71,69 |  |  |  |  |
| 4. | Široki izkop v zemljišču III. ktg. z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 250,00 |  |  |  |  |
| 5. | Široki izkop v zemljišču III. ktg. z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo za potrebe vkopa plinske cisterne. | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 6. | Ročni izkop v območju podbetoniranja obstoječega objekta v odsekih po 1m, v zemljišču III ktg. globine do 3.0 m | m3 | 25,00 |  |  |  |  |
| 7. | Planiranje tal gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm | m2 | 135,00 |  |  |  |  |
| 8. | Naprava tamponskega nasipa pod tlaki in temeljno ploščo v deb. 30 cm. nabijanjem v plasteh in planiranjem površine s točnostjo +- 3,0cm. | m3 | 40,50 |  |  |  |  |
| 9. | Zasip za temelji in zidovi. Zasip se vrši z utrjevanjem po slojih deb. 20 cm. | m3 | 17,70 |  |  |  |  |
| 10. | Odvoz izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo | m3 | 328,99 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| III. | BETONSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in vgraditev podložnega betona MB 15 deb. 10 cm pod temeljno AB ploščo. | m3 | 13,05 |  |  |  |  |
| 2. | Dobava in vgraditev betona MB 20 - podbetoniranje obstoječega objekta (GLEJ PROJEKT STATIKE!). | m3 | 23,00 |  |  |  |  |
| 3. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - talna temeljna plošča debeline 20 cm, pr. 0,20-0,30 m3/m1- vodotesen beton | m3 | 39,20 |  |  |  |  |
| 4. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - stene, pr.0,20-0,30 m3/m1 | m3 | 13,62 |  |  |  |  |
| 5. | Dobava in vgraditev betona za horizontalne in vertikalne vezi 20x20 cm | m3 | 0,72 |  |  |  |  |
| 6. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - nov AB nosilec ca. 0,6x1,3m dolžine 460cm | m3 | 3,59 |  |  |  |  |
| 7. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - okrogel steber fi 40 cm, višine 140 cm | m3 | 0,21 |  |  |  |  |
| 8. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - AB stopnice: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8x27/17,75cm širine 120cm | m3 | 0,76 |  |  |  |  |
|  | 19x27,50/17,57cm z vmesnim podestom, širine 120 cm | m3 | 2,16 |  |  |  |  |
|  | 18x27,5/17,22cm z vmesnim podestom, širine 150 cm, zunanje | m3 | 2,65 |  |  |  |  |
|  | 9x28,75/16,67cm, širine 200cm, zunanje | m3 | 1,46 |  |  |  |  |
|  | 6x26/18,67cm širine 120 cm, vključno s podestom | m3 | 0,85 |  |  |  |  |
| 9. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - stropna plošča debeline 20 cm nad novim prizidkom, vključno z napravo ležišč za jeklene stebre | m3 | 18,79 |  |  |  |  |
| 10. | Dobava in vgraditev betona MB 30 - stropna plošča debeline 20 cm novega balkona v dvorani, vključno z obrnjenim AB nosilcem 20/40cm | m3 | 6,59 |  |  |  |  |
| 11. | Dobava in vgraditev betona MB 20 - naklonski beton debeline 5-12cm nad stropno ploščo nad novim prizidkom | m3 | 5,60 |  |  |  |  |
| 12. | Dobava in vgraditev betona MB 20 – polnilo debeline 20 cm v podu nove zastekljene avle, kartonaste cevi fi 15cm na 5cm tlačni plošči zalite z betonom | m3 | 4,93 |  |  |  |  |
| 13. | Dobava in vgraditev armature ČMB - mreže | kg | 13.700,00 |  |  |  |  |
| 14. | Dobava in vgraditev armature ČBR, RA - vsi profili | kg | 13.700,00 | OCENA! (200kg/m3) GLEJ PROJEKT STATIKE! |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Naprava horizontalne izolacije z izotektom V - 4 in predhodnim hladnim bitumenskim premazom | m2 | 210,70 |  |  |  |  |
| 2. | Naprava vertikalne izolacije z izotektom V - 4 predhodnim hladnim bitunemskim premazom in zaščito izolacije s perimate d=8cm | m2 | 72,50 |  |  |  |  |
| 3. | Izvedba dilatacijskega stika hidroizolacije | m1 | 50,00 |  |  |  |  |
| 4. | Dobava in vgraditev toplotne izolacije Floormate 500, d = 8cm na temeljni talni plošči, komplet s položitvijo PVC folije | m2 | 105,35 |  |  |  |  |
| 5. | Dobava in vgraditev stiroporja d = 5 cm - vgraditev v stropno ploščo novega prizidka pred betoniranjem | m2 | 3,75 |  |  |  |  |
| 6. | Dobava in vgraditev toplotne izolacije EPS enostransko kaširan s strešno lepenko, d =10cm na stropni plošči novega prizidka | m2 | 93,58 |  |  |  |  |
| 7. | Naprava dvoslojne horizontalne hidroizolacije izolacije z izotektom t4 plus in izotekom p4 plus in predhodnim hladnim bitumenskim premazom, vključno s polaganjem ene lege PVC folije na stropni plošči novega prizidka | m2 | 93,58 |  |  |  |  |
| 8. | Dobava in vgradnja peska frakcije 4-8mm v debelini 3cm pod betonske tlakovce na na stropni plošči novega prizidka | m3 | 2,81 |  |  |  |  |
| 9. | Dobava in vgraditev toplotne izolacije podstavka fasade s STIROFOAM IB 8 CM | m2 | 128,55 |  |  |  |  |
| 10. | Dobava in vgraditev lahkega izolacijskega filca iz steklene volne debeline 10 cm na obstoječo talno konstrukcijo hladnega nepohodnega podstrešja | m2 | 300,00 |  |  |  |  |
| 11. | Zidanje sten z opečnimi zidaki deb. 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 9,77 |  |  |  |  |
| 12. | Zazidava odprtin po odstranitvi oken in vrat z opečnim zidakom v obstoječih 60 cm opečnih stenah. | m3 | 5,05 |  |  |  |  |
| 13. | Dobava in vzidava montažnih preklad deb. 9 cm | m1 | 32,35 |  |  |  |  |
| 14. | Naprava notranjih grobih in finih ometov novih opečnih sten s pod. cem malto 1:3:9, s predhodnim obrizgom cele površine z redkim cem. mlekom | m2 | 46,00 |  |  |  |  |
| 15. | Zidarska zgladitev litih betonskih sten in stropov s potrebnim obrušenjem površin - naprava gladkih površin za slikanje. | m2 | 186,80 |  |  |  |  |
| 16. | Cementni omet podstavka objekta (za prani kulir) | m2 | 105,35 |  |  |  |  |
| 17. | Kompletna naprava fasade demit 10 cm na obstoječem delu objekta z zaključnim slojem jub-teranova z vsemi pomožnimi deli in transporti. Sidranje in izvedba vseh slojev po navodilih proizvajalca. | m2 | 382,23 |  |  |  |  |
| 18. | Kompletna naprava fasade demit 10 cm na novem delu objekta z zaključnim slojem jub-teranova z vsemi pomožnimi deli in transporti. Sidranje in izvedba vseh slojev po navodilih proizvajalca. | m2 | 52,24 |  |  |  |  |
| 19. | Dobava in izdelava armiranega cementnega estriha v novem delu objekta debeline 4,5 cm z eno lego PE folije, kompletno s vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 166,55 |  |  |  |  |
| 20. | Dobava in vgraditev stiroporja debeline 2x2cm, komplet s položitvijo PVC folije v starem delu objekta (klubski prostor, dvorana in vhodna avla) | m2 | 233,26 |  |  |  |  |
| 21. | Dobava in izdelava armiranega cementnega estriha v starem delu objekta (dvorana in klubski prostor) debeline 4,5 cm z eno lego PE folije, kompletno s vsemi pomožnimi deli in transporti. | m2 | 233,26 |  |  |  |  |
| 22. | Vzidava lesenih vratnih podbojev v opečne fasadne stene deb. ca 50cm velikosti do 2 do 4 m2 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 23. | Kompletna izvedba cevne drenaže ob objektu z drenaž. cevjo fi 150mm, vključno izkop, podbeton v padcu 2%, polag. cevi, zasip z drenažnimi kroglami ter ločilni politlak sloj | m1 | 23,00 |  |  |  |  |
| 24. | Vzidava revizijskih vratic za vodomer velikosti 35/30 cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 25. | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal po dejanskem številu vgrajenih elementov - ocenjeno | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 26. | Vzidava PTT in elektroomaric. | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 27. | Vzidava omaric za hidranta in gasilne aparate | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 28. | Vzidava raznih obešal in rešetk za instalacijske naprave. Obračun po dejanskih stroških - ocenjeno | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 29. | Zamet utorov po položitvi novih instalacij s potrebnimi deli in transporti, ter delovnimi odri | ocena | 1,00 |  |  |  |  |
| 30. | Krpanje ometa na mestih rušitev s potrebnimi deli in transporti, ter delovnimi odri | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 31. | Razna manjša nepredvidena dela in zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Obračun po dejanskih stroških, ur-KV zidar. | ur | 350,00 |  |  |  |  |
| 32. | Čiščenje objekta po končanih delih. | m2 | 563,79 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Enostranski opaž na mestih podbetoniranja obstoječega objekta. | m2 | 57,50 |  |  |  |  |
| 2. | Dvostranski opaž ravnih betonskih sten. Beton ostane viden. | m2 | 67,50 |  |  |  |  |
| 3. | Opaž ravne plošče, viš. podp. do 4 m. Beton ostane viden. | m2 | 124,85 |  |  |  |  |
| 4. | Opaž talne temeljne plošče, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 9,20 |  |  |  |  |
| 5. | Opaž vidnih stebrov in VV, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 10,80 |  |  |  |  |
| 6. | Opaž vidnih nosilcev in HV, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15,00 |  |  |  |  |
| 7. | Opaž podstavkov za montažo jeklenih stebrov za podporo pergole in nadstreška | m2 | 7,20 |  |  |  |  |
| 8. | Opaž odprtin v ploščah in betonskih zidovih. Opažne škatle vstavljene v opaž pred betoniranjem. | m2 | 6,20 |  |  |  |  |
| 9. | Opaž AB stopnic, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi: |  |  |  |  |  |  |
|  | 8x27/17,75cm širine 120cm | m2 | 7,00 |  |  |  |  |
|  | 19x27,50/17,57cm z vmesnim podestom, širine 120 cm | m2 | 16,00 |  |  |  |  |
|  | 18x27,5/17,22cm z vmesnim podestom, širine 150 cm, zunanje | m2 | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 9x28,75/16,67cm, širine 200cm, zunanje | m2 | 6,60 |  |  |  |  |
|  | 6x26/18,67cm širine 120 cm, vključno s podestom | m2 | 5,80 |  |  |  |  |
| 10. | Montaža in demontaža fasadnega odra. | m2 | 536,00 |  |  |  |  |
| 11. | Kompletna izvedba lesenega podija na podkonstrukciji višin 0,15,30 in 45 cm, podeskano, oblano, lakirano z obstojnim lakom – balkon | m2 | 32,00 |  |  |  |  |
| 12. | Dobava in izvedba podeskanega podija za dostop do servisnega prostora na podstrešju | m2 | 9,00 |  |  |  |  |
| 13. | Dobava in izvedba podeskanega podija na jekleni podkonstrukciji v tehničnem prostoru na podstrešju | m2 | 21,05 |  |  |  |  |
| 14. | Kompletna dobava in izvedba lesene pergole, lesene lege 15/15cm, lamele 2/10cm, vključno z montažo na jeklene stebre in v obstoječo fasado (po načrtu). | m2 | 66,00 | 1,66 m3 |  |  |  |
| 15. | Kompletna dobava in izvedba ostrešja novega steklenega prizidka, špirovci 15/15 cm, l=280cm, 13 kom, sidrani v obstoječo fasado, lega 15/15 cm l=11,80m | m3 | 1,08 |  |  |  |  |
| 16. | Kompletna dobava in izvedba ostrešja novega nadstreška, špirovci 15/15 cm, l=150cm, 4 kom, sidrani v obstoječo fasado, lega 15/15 cm l=3,70m | m3 | 0,23 |  |  |  |  |
| 17. | Kompletna dobava in izvedba delov ostrešja po vzoru obstoječega ostrešja na mestu rušenja obstoječega strešnega pomola, spajanje novih delov ostrešja s pomočjo škarij, vključno z menjalniki za vgradnjo novega strešnega okna – ocena | m3 | 2,00 | ocena! |  |  |  |
| 18. | Pregled obstoječega stanja, dobava potrebnega materiala in izvedba sanacije obstoječega ostrešja, ocena stanja na mestu samem | ocena | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| VI. | KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strojni, delno ročni izkop jarkov, v zemlji III.ktg., globine do 2,0 m, z deponiranjem materiala ob strani. | m3 | 99,80 |  |  |  |  |
| 2. | Planiranje dna izkopa kan. jarkov z utrjevanjem s točnostjo +- 3 cm | m2 | 99,80 |  |  |  |  |
| 3. | Zasipavanje kanalizacije z izkopanim materialom do višine planuma s komprimiranjem v slojih po 20 cm | m3 | 87,80 |  |  |  |  |
| 4. | Nakladanje in odvoz viška materiala v stalno deponijo do 10 km | m3 | 12,00 |  |  |  |  |
| 5. | Obsipavanje PEHD, PVC, cevi s peskom 0-4 mm - spodaj in zgoraj minimalno 10 cm | m3 | 9,00 |  |  |  |  |
| 6. | Dobava in polaganje "PEHD" plastičnih cevi premera 150 mm v padcu 1 – 5 % za meteorno kanalizacijo, cevi so na peščeni podlagi. | m1 | 56,80 |  |  |  |  |
| 7. | Dobava in polaganje PVC plastičnih cevi premera 150 mm. v padcu 1 % za fekalno kanalizacijo, cevi so na peščeni podlagi. | m1 | 43,00 |  |  |  |  |
| 8. | Kompletna dobava in postavitev revizijskih jaškov iz PEHD cevi premera 80 cm, višine 1,00 m vključno z pripravo podlage - dna, montažo LŽ pokrova 15 T, priključki vtoki in iztoki in s vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 9. | Kompletna dobava in postavitev peskolovov iz PEHD cevi premera 40 cm, višine 1,00 m vključno z pripravo podlage - dna, montažo LŽ pokrova 15 T , priključki vtoki in iztoki in s vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 10. | Preizkus vodotesnosti kanalskega omrežja z jaški in lovilca olja | pavš. | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
| VII. | OSTALO |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava PID | 1% |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| A. | GRADBENA DELA: |  |  |  |  |  |  |
| 0. | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |
| I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  |  |  |
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| III. | BETONSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |
| VI. | KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| VII. | OSTALO |  |  |  |  |  |  |
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |

B.  OBRTNIŠKA DELA

|  | Postavka | enota | količina | opomba | Eur/enota | EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompletna izvedba strehe nad novim steklenim prizidkom v sestavi – kritina iz Cu pločevine, strešna lepenka, deske, letve (prezračevani pas), tyvek folija, 17cm mineralna volna med špirovci vključno z izvedbo obrob z vetrnim robom, odkapom in zidno obrobo ob obstoječi fasadi. | m2 | 34,86 |  |  |  |
| 2. | Kompletna izvedba strehe nad novim nadstreškom pred vhodom – kritina iz Cu pločevine, strešna lepenka, ladijski pod, vključno z izvedbo obrob z vetrnim robom, odkapom in zidno obrobo ob obstoječi fasadi. | m2 | 6,23 |  |  |  |
| 3. | Dobava in montaža horizontalnih bakrenih žlebov premera 15 cm komplet z vsemi preddeli in napravo padcev. | m1 | 52,70 |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža horizontalnih bakrenih žlebov premera 10 cm komplet z vsemi preddeli in napravo padcev. | m1 | 11,70 |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža horizontalnih bakrenih žlebov pravokotnega profila 8 cm komplet z vsemi preddeli in napravo padcev. | m1 | 16,80 |  |  |  |
| 6. | Dobava in montaža vert. odtokov Cu fi 100mm | m1 | 32,00 |  |  |  |
| 7. | Izvedba klep. obrob strešnih prebojev | m1 | 7,00 |  |  |  |
| 8. | Kompletna izvedba horizontalne - obrobe terase nad novim prizidkom: bakrena pločevina debeline 0,6 mm, razvite širine 50 cm, z odkapnim robom | m1 | 16,80 |  |  |  |
| 9. | Kompletna izvedba hladne strehe na mestu odstranitve obstoječega strešnega pomola po vzoru obstoječe (opečni strešniki, letve) | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 10. | Pregled obstoječega stanja, dobava potrebnega materiala in izvedba sanacije obstoječe kritine, ocena stanja na mestu samem | ocena! | 1,00 | celotna streha 415 m2 |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  |  |
|  | Izdelava, dobava in montaža izdelkov iz jekla vključno z enkratnim zaščitnim premazom. |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in montaža kovinskih stebrov višine 320 cm iz dveh jeklenih cevi fi 120mm,z bazo in kapitelom iz ploščatega železa, lakirani antracit antik – po načrtu, vključno z izvedbo ležišč – kom 8 | kg | 1.126,72 |  |  |  |
| 2. | Dobava in montaža kovinskih stebrov višine 350 cm kvadratni škatlasti profil 80x80mm, s podnožjem za sidranje v AB ploščo in nosilcem za leseno preklado, lakirano antracit antik – kom 7 | kg | 325,08 |  |  |  |
| 3. | Izdelava, dobava in montaža ravne kovinske ograje višine 1m, tipska, rustikalna, lakirana antracit antik, po izboru projektanta, zunanja za varovanje dostopa s stopnic na pločnik ob cesti | m1 | 2,00 |  |  |  |
| 4. | Izdelava, dobava in montaža ravne kovinske ograje višine 1m, tipska, rustikalna, lakirana antracit antik, po izboru projektanta, zunanja | m1 | 33,50 |  |  |  |
| 5. | Izdelava, dobava in montaža ravne kovinske ograje, tipska rustikalna, višine 1m, lakirana antracit antik, po izboru projektanta, notranja | m1 | 7,10 |  |  |  |
| 6. | Izdelava, dobava in montaža stopniščne kovinske ograje višine 1m, tipska, rustikalna, lakirana antracit antik, enaka kot ravna, po izboru projektanta, zunanja | m1 | 9,80 |  |  |  |
| 7. | Izdelava, dobava in montaža stopniščne kovinske ograje višine 1m, tipska, rustikalna, lakirana antracit antik, enaka kot ravna, po izboru projektanta, notranja | m1 | 7,90 |  |  |  |
| 8. | Izdelava, dobava in montaža ravne kovinske ograje višine 60cm v okenske niše na balkonu, tipska, rustikalna, lakirana antracit antik, enaka kot ravna, po izboru projektanta, notranja | m1 | 2,20 |  |  |  |
| 9. | Izdelava, dobava in montaža stopniščnega ročaja sidranega v steno | m1 | 12,20 |  |  |  |
| 10. | Lestev h=1,3m, sidrana v opečno steno, za dostop na podstrešje, lakirana antracit antik | kom | 1,00 |  |  |  |
| 11. | Pozicija V15: Dobava in vgradnja protipožarnih vrat v kovinskih podbojih v MK steno, dimenzij 100/210 cm. Protipožarna krila morajo imeti požarno odpornost 60 minut, valjčno ključavnico, ognjeodporno zasteklitev in samozapiralec. |  |  |  |  |  |
| 12. | Dobava in montaža jeklenih IPB 240 profilov, vstavljeni med obstoječe stropnike, pod novim tehničnim prostorom na podstrešju, dolžine 9m, 6 kom | kg | 4.492,80 |  |  |  |
| 13. | Dobava in montaža jeklenih IPB 100 profilov, sekundarni nosilci na 0,5m, pod novim tehničnim prostorom na podstrešju, dolžine 4,9m, 7 kom | kg | 696,00 |  |  |  |
| 14. | Dobava in montaža spojnih elementov, sidrnih plošč, zaključnih in odkapnih kov. profilov po detajlih iz projekta | ocena | 1,00 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| III. | ALU-STEKLARSKA DELA |  |  |  |  |  |
|  | Izdelki so iz aluminijastih profilov. Eloksaža AO. Polnila so izvedna z izoliranimi paneli ali steklom. Ključavnice so cilindrične, kljuke aluminijaste, okenske police aluminijaste. Zvočna zaščita in žaluzije po pozicijskih načrtih. V postavkah zajeta izdelava, dobava, montaža ter ves pritrdilni (nosilna podkonstrukcija, spojni elementi) in pomožni material (zaključne letve ipd.). |  |  |  |  |  |
| 1. | Fasadna 17 delna stena razvite dolžine 17,20m, višine 3,20m, pred nosilnimi stebri, sistem npr. „pfosten-riegel“. Členitev: fiksno okno, maska. Vključno z vmesno horizontalno členitvijo na višini 1m. V steno sta vgrajeni dve okni dimenzij 85/175 cm, odpiranje okrog vertikalne in horizontalne osi ter zastekljena dvokrilna vrata dimenzij 190/320 cm. Zunanje žaluzije T80 v vodilih. Po načrtu. | kom | 1,00 | 55,04 m2 |  |  |
| 2. | Dobava in vgradnja ograje iz kaljenega stekla, višine 1m, vključno s tipskim držalom, tipsko ležišče za steklene ograje vključno z distančniki vloženo v AB pred betoniranjem, kamnita polica širine 30 cm, po načrtu. | m1 | 6,80 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| IV. | PVC DELA |  |  |  |  |  |
|  | Izdelava, dobava in montaža oken. PVC profili so bele barve in imajo 7 komor. Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim termopanom izoplus (k<1,1) s prozornim steklom. Odpiranje in členitev po opisu. Zunanje okenske police so iz aluminija, notranje lesene. Zatemnitev z notranjimi žaluzijami 25 mm. |  |  |  |  |  |
| 1. | POZ O1: Enokrilno okno dimenzij 60/60cm, odpiranje okoli horizontalne in vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, po načrtu | kom | 8,00 |  |  |  |
| 2. | POZ O2: Dvokrilno notranje okno dimenzij 140/150cm, izdaja iz razdelilne kuhinje, obe krili se odpirata drsno navzven, z zunanjim vodilom, po načrtu | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3. | POZ 03: Dvokrilno okno dimenzij 115/165cm, desno krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo krilo okoli vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, po načrtu | kom | 5,00 |  |  |  |
| 4. | POZ 04: Dvokrilno okno dimenzij 110/170cm, desno krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo krilo okoli vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, po načrtu | kom | 4,00 |  |  |  |
| 5. | POZ 05: Dvokrilno okno dimenzij 110/170cm, desno krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo krilo okoli vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, obstoječe okno se nadomesti ze novim enakih dimenzij (preveriti na mestu samem), po načrtu | kom | 2,00 |  |  |  |
| 6. | POZ 06: Dvokrilno okno dimenzij 110/120cm, desno krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo krilo okoli vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, obstoječe okno se nadomesti z novim enakih dimenzij (preveriti na mestu samem), po načrtu | kom | 2,00 |  |  |  |
| 7. | POZ 07: Dvokrilno okno dimenzij 80/120cm, desno krilo se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo krilo okoli vertikalne osi, z obojestransko lepljenimi prečkami, po načrtu | kom | 1,00 |  |  |  |
| 8. | POZ 08: Strešno okno dimenzij 66/118cm, za izhod na streho, odpiranje na stran, kot npr. Velux GXL | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| V. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  |  |
|  | Dobava in vgradnja lesenih podbojev, vključno z vratnimi krili. Kljuke so medeninaste, ključavnice cilindrične. Odprtine so zasteklene s prozornim steklom. |  |  |  |  |  |
| 1. | Pozicija V1: zunanja masivna lesena dvokrilna vrata rustikalnega izgleda, dimenzij 180/240 cm, z zaokroženim zgornjim zaključkom. | kom | 1,00 |  |  |  |
| 2. | Pozicija V2: notranja vrata dimenzij 80/210 cm, levo odpiranje, krila so obložena z laminatom Max 85 FH z ojačanimi PUR robniki, s prezračevalno rešetko | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3. | Pozicija V3: notranja vrata dimenzij 80/210 cm, desno odpiranje, krila so obložena z laminatom Max 85 FH z ojačanimi PUR robniki, s prezračevalno rešetko | kom | 2,00 |  |  |  |
| 4. | Pozicija V4: notranja vrata dimenzij 70/210 cm, levo odpiranje, krila so obložena z laminatom Max 85 FH z ojačanimi PUR robniki, s prezračevalno rešetko | kom | 2,00 |  |  |  |
| 5. | Pozicija V7: zunanja masivna profilirana dvokrilna vrata s steklenimi polnili dimenzij 200/260 cm | kom | 1,00 |  |  |  |
| 6. | Pozicija V8: notranja profilirana dvokrilna vrata dimenzij 180/300 cm odpiranje desnega krila za 180 stopinj | kom | 1,00 |  |  |  |
| 7. | Pozicija V9: notranja profilirana dvokrilna vrata dimenzij 160/300 cm, odpiranje za 180 stopinj | kom | 1,00 |  |  |  |
| 8. | Pozicija V11: notranja profilirana dvokrilna vrata dimenzij 200/300 cm, s sredinskim stebrom | kom | 1,00 |  |  |  |
| 9. | Pozicija V12: notranja drsna enokrilna vrata dimenzij 90/210 cm, opremljena z zapirali za invalide, z prezračevalno rešetko | kom | 1,00 |  |  |  |
| 10. | Pozicija V14: enokrilna notranja vrata dimenzij 100/130 cm (mere preveriti na licu mesta) za servisni dostop na podstrešje | kom | 1,00 |  |  |  |
| 11. | Izvedba MAX pregradnih sten v sanitarijah, višine 200 cm, vključno s petimi vrati za sanitarne kabine opremljenimi z navadnimi ključavnicami z gumbom | m1 | 8,60 |  |  |  |
| 12. | Obnova in ponovna montaža vratnih kril ter obnova podbojev, vključno s slikopleskarsko obdelava do 2m2. | kom | 6,00 |  |  |  |
| 13. | Demontaža, obnova in ponovna montaža vratnih kril ter obnova podbojev, vključno s slikopleskarsko obdelava do 2m2, vgradi se prezračevalna rešetka. |  | 2,00 |  |  |  |
| 14. | Obnova in ponovna montaža vratnih kril ter obnova podbojev, vključno s slikopleskarsko obdelava 2 -4 m2. | kom | 1,00 |  |  |  |
| 15. | Obnova obstoječih lesenih krožnih stopnic ca 20x26/15, vključno s slikopleskarsko obdelavo | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| VI. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in naprava tlaka iz rustikalnih keramičnih ploščic opečne barve (oz. po izboru projektanta), kletni prostori - polaganje po projektu | m2 | 158,70 |  |  |  |
| 2. | Naprava nizkostenske obrobe za tlak - višine 10 cm (po vzoru talne) | m1 | 84,75 |  |  |  |
| 3. | Dobava in oblaganje zidov sanitarij in razdeline kuhinje z mat keramičnimi ploščicami vel. 20X20cm svetle barve (po izboru projektanta). Ploščice so lepljene na zid z 3mm stikom, ki je zapoljnjen s fugirno maso-sanitarije. Stene se oblagajo do višine 2.00 m | m2 | 52,00 |  |  |  |
| 4. | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic (enake kot zgoraj) v sanitarijah. Ploščice dobavi investitor | m2 | 35,57 |  |  |  |
| 5. | Dobava in položitev zaokrožnic na stiku tlaka in sten, sanitarije | m1 | 26,00 |  |  |  |
| 6. | Dob in polag. RF traku na stikih različ. tlakov | m1 | 11,00 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| VII. | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  |  |  |
| 1. | Spuščen mavčnokartonski strop v sanitarijah na kovinski podkonstrukciji, z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 32,08 |  |  |  |
| 2. | Dobava in montaža mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji na poševnino obstoječega ostrešja v predelu nad novim balkonom, vključno z vgradnjo 15 cm toplotne izolacije in vsemi legami folije (tyvek, sekundarna kritina)i z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 48,02 |  |  |  |
| 3. | Dobava in montaža mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji na poševnino nad obstoječim lesenim stopniščem (mesto odstranitve obstoječega strešnega pomola), vključno z vgradnjo 15 cm toplotne izolacije in vsemi legami folije (tyvek, sekundarna kritina)i z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža ognjevarnih mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji na poševnino obstoječega ostrešja v predelu tehničnega prostora na podstrešju, z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 26,31 |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji na strop novega steklenega prizidka, z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 31,52 |  |  |  |
| 6. | Dobava in montaža mavčnih plošč na kovinski podkonstrukciji na mestu odprtega stropa zaradi namestitve novih jeklenih nosilcev za potrebe nošenja tehničnega prostora na podstrešju, z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov. | m2 | 49,86 |  |  |  |
| 7. | Dobava in montaža ognjevarnih mavčnih plošč na sekundarne nosilce tehničnega prostora, pod deske, za potrebe protipožarne zaščite. | m2 | 21,05 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| VIII. | MONTAŽNE STENE |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in montaža predelnih sten skupne deb. 10cm tip KNAUF ali enakovredne. Stena je narejena iz kov. podkonstrukcije šir. 5 cm obojestranske obloge iz 2 mavčnih plošč deb. 12,5 mm in vmesne toplotne izolacije URSA LIF/S deb. 5 cm z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov.. | m2 | 55,93 |  |  |  |
| 2. | Doplačilo za vodoodporne mavčne plošče v sanitarijah | m2 | 27,97 |  |  |  |
| 3. | Dobava in montaža predelnih sten skupne deb. 10cm tip KNAUF ali enakovredne. Stena je narejena iz kov. podkonstrukcije šir. 5 cm obojestranske obloge iz 2 ognjevarnih mavčnih plošč deb. 12,5 mm in vmesne toplotne izolacije URSA LIF/S deb. 5 cm z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov.. | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža predelnih sten skupne deb. 20cm tip KNAUF ali enakovredne. Stena je narejena iz kov. podkonstrukcije šir. 7,5 cm obojestranske obloge iz 2 mavčnih plošč deb. 12,5 mm in vmesne toplotne izolacije URSA LIF/S deb. 15 cm z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov.. | m2 | 30,03 |  |  |  |
| 5. | Dobava in oblaganje vodoodpornih mavčnih plošč na predstenski instalacijski element Geberit v sanitarijah. | m2 | 7,00 |  |  |  |
| 6. | Dobava in oblaganje mavčnih plošč na vidne instalacijske vode z vsemi zaključki in bandažiranjem stikov, ocenjeno. | m2 | 15,00 | OCENA! |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| IX. | TLAKARSKA DELA |  |  |  |  |  |
|  | Vse postavke vključujejo pripravljalna dela s predhodno izravnavo tlakov, nabavo in vgradno vključno z vsem pomožnim in vezivnim materialom ter čiščenjem po dokončanju del. |  |  |  |  |  |
|  | zunanji tlaki |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in polaganja tlaka iz 5cm betonskih plošč v peščeno podlago na terasah pred novim objektom in pred glavnim vhodom v obstoječi objekt | m2 | 110,64 |  |  |  |
| 2. | Popravilo tlaka iz 3 cm litega asfalta – pred glavnim vhodom v objekt | m2 | 30,00 |  |  |  |
|  | umetni kamen |  |  |  |  |  |
| 3. | Dobava in montaža tlaka iz umetnega kamna v lepilu v vhodnih avlah. | m2 | 40,48 |  |  |  |
|  | parketi |  |  |  |  |  |
| 4. | Dobava in montaža parketa v dvorani v skladu z navodili proizvajalca | m2 | 113,71 |  |  |  |
| 5. | Popravilo obstoječih tlakov. Obračun po dejanskih stroških – ocena | ocena |  |  |  |  |
|  | ladijski pod na odru in hodniku | m2 | 71,79 |  |  |  |
|  | obstoječi parketi v pisarnah in garderobah | m2 | 63,37 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| X. | SLIKARSKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 1. | Dvakratni oplesk novih ometanih opečnih sten in zglajenih betonskih površin z disperzijsko barvo (barve po izbiri projektanta). Vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje) in pripravljalnimi deli. | m2 | 107,80 |  |  |  |
| 2. | Dvakratni oplesk obstoječih opečnih sten z disperzijsko barvo (barve po izbiri projektanta). Vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje) in pripravljalnimi deli. | m2 | 676,00 |  |  |  |
| 3. | Dvakratni oplesk zaglajenih novih betonskih stropov z disperzijsko barvo (barve po izbiri projektanta). Vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje) in pripravljalnimi deli. | m2 | 93,57 |  |  |  |
| 4. | Dvakratni oplesk obstoječih stropov z disperzijsko barvo (barve po izbiri projektanta). Vključno s potrebno slikarsko izravnavo (kitanje) in pripravljalnimi deli. | m2 | 371,33 |  |  |  |
| 5. | Dvakratni oplesk mavčnih sten, vključno s potrebno slikarsko izravnavo (bandažiranje in kitanje). | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 6. | Dvakratni oplesk mavčnih stropov, vključno s potrebno slikarsko izravnavo (bandažiranje in kitanje). | m2 | 66,50 |  |  |  |
| 7. | Oljni oplesk kovinskih konstrukcij in ključavničarskih izdelkov – ocena | m2 | 20,00 |  |  |  |
| 8. | Oplesk kompletne fasade (svetle pastelne barve – po izboru projektanta) | m2 | 539,00 |  |  |  |
| 9. | Naprava obrob okrog oken iz stiroporja širine 10 cm, debeline 2 cm, z fasadersko obdelavo in belim opleskom. | m2 | 7,34 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| XI. | OPREMA |  |  |  |  |  |
|  | Oprema objekta je opredeljena v posebnem projektu, ki obsega tudi popis opreme. Spodaj je navedena le oprema, ki ni zajeta v zgoraj navedenem projektu. |  |  |  |  |  |
|  | Dobava in montaža zidne omarice za hidrant in gasilna aparata proizvajalca Pohorje, Mirna tip HO-ZS horizontal dim.252x564x1105, | kom | 3,00 |  |  |  |
|  | Dobava in montaža gasilnih aparatov ABC9 | kom. | 4,00 |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| XII. | OSTALO |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava PID | 1% |  |  |  |  |
|  | Skupaj |  |  |  |  |  |
| B. | OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  |  |  |
| I. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| III. | ALU-STEKLARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| IV. | PVC DELA |  |  |  |  |  |
| V. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| VI. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| VII. | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  |  |  |
| VIII. | MONTAŽNE STENE |  |  |  |  |  |
| IX. | TLAKARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| X. | SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA |  |  |  |  |  |
| XI. | OPREMA |  |  |  |  |  |
| XII. | OSTALO |  |  |  |  |  |
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  |  |

C.  ELEKTRO INSTALACIJE

| Poz. | Opis |  |  | EM | Kol. | Cena/EM | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobava in montaža svetilk, komplet z elektronsko predstikalno napravo, montažnim priborom, svetlobnimi viri, po izbiri arhitekta, kot npr., : |  |  |  |  |  |  |
| 1. | FUSO E 4021 1x18W |  |  | kos | 11 |  |  |
| 2. | FUSO E 4324 1x24W |  |  | kos | 8 |  |  |
| 3. | L3431 2x15W |  |  | kos | 16 |  |  |
| 4. | L3430 1x15W |  |  | kos | 14 |  |  |
| 5. | HELIOS 5210 flui 1x40W |  |  | kos | 9 |  |  |
| 6. | CASUAL PAR 30 10° |  |  | kos | 6 |  |  |
| 7. | CASUAL PAR 30 30° |  |  | kos | 6 |  |  |
| 8. | NARANHIA 1x230W |  |  | kos | 18 |  |  |
| 9. | KUBLO R4415 1x15W IP55 |  |  | kos | 3 |  |  |
| 10. | REGIANI 6101.20 |  |  | kos | 6 |  |  |
| 11. | INTRA 5700 2x36W |  |  | kos | 4 |  |  |
| 12. | INTRA DEMI DP 4x14W T5 EB |  |  | kos | 8 |  |  |
| 13. | INTRA BASIC 5531 1x18W |  |  | kos | 6 |  |  |
|  | RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  | EUR |  |  |  |
| 2. | ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Dobava in montaža svetilk in naprav zasilne razsvetljave, komplet z montažnim priborom in svetlobnimi viri: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave lokalno trajni stik, avtonomije 1h z lokalno baterijo, 1×11W, lokalna funkcija nadzora delovanja, s piktogramom, IP20 |  |  | kos | 30 |  |  |
| 2. | Pregled, meritve in funkcionalni preizkus zasilne razsvetljave ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema s strani pooblaščene organizacije |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | RAZSVETLJAVA - SKUPAJ |  |  | EUR |  |  |  |
| 3. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in montaža stikal za podometno montažo, komplet z razvodnico po izbiri investitorja: |  |  |  |  |  |  |
|  | - navadno stikalo |  |  | kos | 16 |  |  |
|  | - menjalno stikalo |  |  | kos | 6 |  |  |
|  | - serijsko stikalo |  |  | kos | 1 |  |  |
| 2. | Stikalni tablo za podometno montažo z naslednjimi elementi, koplet z dozo |  |  |  |  |  |  |
|  | - navadno stikalo |  |  | kos | 6 |  |  |
|  | - menjalno stikalo |  |  | kos | 1 |  |  |
|  | - križno stikalo |  |  | kos | 2 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža vtičnic 230V, 16A za podometno montažo, komplet z razvodnico po izbiri investitorja |  |  |  |  |  |  |
|  | - navadna |  |  | kos | 67 |  |  |
|  | - s pokrovom |  |  | kos | 7 |  |  |
|  | - vtičnica 230V, 16A P + N + PE, nadometna s pokrovom |  |  | kos | 3 |  |  |
| 4. | Razvodnica s pokrovom 150×150mm |  |  | kos | 50 |  |  |
| 5. | Priključne doze in priključki električnih aparatov in naprav (štedilnik, el. vrata, naprave strojnih inštalacij - topolotna črpalka, ventilatorji, klimat, ipd.) |  |  | kos | 18 |  |  |
| 6. | Doza za dodatno izenačitev potenciala, podometna |  |  | kos | 5 |  |  |
| 7. | Omarica za glavno izenačitev potenciala |  |  | kos | 1 |  |  |
| 8. | Izvedba galvanskih spojev za izenačitev potencialov vseh kovinskih mas, kovinske konstrukcije strehe, odra, balkona, podstrešja, prezračevalni kanali, ostali kovinski elementi strijnih inštalacij… |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 9. | Senzor gibanja stenski/stopni za vklop razsvetljave, nastavitev časa izklopa, nastavitev občutljivosti na svetlobo, doseg 6m, 230 V, IP 54 |  |  | kos | 23 |  |  |
| 10. | Drobni in pomožni material, vezan na postavko instalacijski material |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
| 4. | KABLI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami položeni delno na kabelske police, delno podometno, delno v cevi v predelne stene in delno v cevi v estrih (vsi kabli morajo biti ustrezno označeni): |  |  |  |  |  |  |
|  | NYM-J 3×1,5mm2 300/500V |  |  | m | 1000 |  |  |
|  | NYM-J 3×2,5mm2 300/500V |  |  | m | 1500 |  |  |
|  | NYM-J 5×2,5mm2 300/500V |  |  | m | 400 |  |  |
|  | NAYY-J 4×16mm2 300/500V |  |  | m | 25 |  |  |
| 2. | Vodniki za izenačevanje potencialov in ozemljevanje položeni podometno: |  |  |  |  |  |  |
|  | - H07V-K 4mm2 R/Z |  |  | m | 100 |  |  |
|  | - H07V-K 6mm2 R/Z |  |  | m | 150 |  |  |
|  | - H07V-K 16mm2 R/Z |  |  | m | 25 |  |  |
| 3. | Cevi inštalacijske položene podometno ali v estrih: |  |  |  |  |  |  |
|  | - F 16mm |  |  | m | 1000 |  |  |
|  | - F 23mm |  |  | m | 300 |  |  |
| 4. | Cevi stigmafleks položene v zemljo ali betonsko ploščo (sočasno z betoniranjem): |  |  |  |  |  |  |
|  | - F 63mm |  |  | m | 25 |  |  |
| 5. | Izdelava prebojev, dolbenje utorov za potrebe položitve jakotočne instalacije |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Označevanje tokokrogov vseh električnih porabnikov in kablov s kabelskim načrtom |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 7. | Drobni in pomožni material, vezan na postavko kabli |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | KABLI SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
| 5. | RAZDELILNIKI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RAZDELILNIK RG |  |  |  |  |  |  |
|  | -zidna omara 600x300x600 mm z montažno ploščo |  |  | kos | 1 |  |  |
|  | -glavno stikalo 40 A |  |  | kos | 1 |  |  |
|  | -RCD stikalo 40/0,03A |  |  | kos | 1 |  |  |
|  | -varovalni avtomat 3p 16A |  |  | kos | 4 |  |  |
|  | -varovalni avtomat 1p 10A |  |  | kos | 15 |  |  |
|  | -varovalni avtomat 1p 16A |  |  | kos | 29 |  |  |
|  | -stikalo preklopno 0-1 10A |  |  | kos | 2 |  |  |
|  | -odvodniki prenapetosti razred II |  |  | kos | 3 |  |  |
|  | -ostali spončni, vezni in drobni material |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Označevanje razdelilnikov z napisi in označbami |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Pregledi, meritve in tipski preizkus električnih razdelilnikov z dokumentacijo ter izdaja protokola meritev |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
| 6. | ŠIBKI TOK |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dobava in montaža dvojne telekomunikacijske vtičnice RJ45 kat. 6, podometna komplet z razvodnico |  |  | kos | 8 |  |  |
| 5. | Dobava in polaganje kabla podometno v instalacijske cevi ali na kabelske police: |  |  |  |  |  |  |
|  | - FTP kat6. 24AWG 2×4×0,51 |  |  | m | 200 |  |  |
| 6. | Dobava in polaganje kabla podometno v instalacijske cevi ali na kabelske police: |  |  |  |  |  |  |
|  | - koaksialni kabel RG59, 75W |  |  | m | 50 |  |  |
| 7. | Cevi inštalacijske položene podometno ali v estrih: |  |  |  |  |  |  |
|  | - F 16mm |  |  | m | 150 |  |  |
| 9. | Dobava in motaža notranje komunikacijske omare za potrebe telekoma in CATV |  |  | kos | 1 |  |  |
|  | ŠIBKI TOK SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
| 7. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vroče pocinkani valjanec Fe/Zn 25×4mm položen v zemljo z izpusti za strelovodno inštalacijo in povezavo na obstoječo ozemljitveno mrežo |  |  | m | 130 |  |  |
| 2. | Al vodnik F10mm položen na strešnih nosilcih ali v fasadi |  |  | m | 160 |  |  |
| 3. | Nosilec strešni za Al vodnik (SON RF) |  |  | kos | 40 |  |  |
| 4. | Nosilec slemenski za Al vodnik (SON RF) |  |  | kos | 30 |  |  |
| 5. | Križne sponke trak - trak |  |  | kos | 12 |  |  |
| 6. | Križne sponke žica-žica |  |  | kos | 12 |  |  |
| 7. | Merilne sponke trak -žica |  |  | kos | 9 |  |  |
| 8. | Zaščitno kotno železo NPL 40x40x4mm |  |  | kos | 9 |  |  |
| 9. | Žlebna sponka |  |  | kos | 9 |  |  |
| 10. | Žlebna objemka |  |  | kos | 20 |  |  |
| 11. | Bituminiziranje spojev v zemlji |  |  | kg | 5 |  |  |
| 12. | Izvedba potencilnih spojev na stehi z varjenjem ali vijačenjem - ocenejno 8 spojev |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 13. | Drobni, montažni in vezni material |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | STRELOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
| 8. | MERITVE, DOKUMENTACIJA IN OSTALA DELA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izvedba električnih meritev za jakotočno instalacijo in izdaja merilnih protokolov |  |  | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Izvedba potencilanih meritev, meritve strelovodne napeljave , tlorisni izris strelovodne napeljave in izdaja merilnih protokolov |  |  | kpl. | 1 |  |  |
| 3. | Pregledi, označitve in izvedba meritev univerzalnega ožičenja FTP CAT 6 ter izdelava merilnih protokolov |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Priprava tehnične dokumentacija za potrebe tehničnega pregleda z vsemi potrebnimi prilogami in certifikati ter sodelovanje pri tehničnem pregledu |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Sodelovanje z drugimi izvajalci instalacij in dobavitelji opreme |  |  | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Pripravljalna dela in zaključna dela - ocenjeno |  |  | kpl. | 1 |  |  |
|  | MERITVE, DOMKUMENTACIJA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KABLI |  |  |  |  |  |  |
| 5. | RAZDELILNIKI |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ŠIBKI TOK |  |  |  |  |  |  |
| 7. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 8. | MERITVE, DOKUMENTACIJA IN OSTALA DELA |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  | EUR |  |  |  |

D.  STROJNE INSTALACIJE

| 5.5.4 PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO, MONTAŽO, PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.1. OGREVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Radiatorsko ogrevanje, talni konvektorji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Talni konvektor (namenjen za ogrevanje), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s prisilno konvekcijom za max delovni tlak PN 6 bar. Oprema: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ohišje iz pocinkane pločevine, prašno barvano, toplotno in zvočno izolirano, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - toplotni izmenjevalnik iz bakrenih cevi z navlečenimi aluminijastimi lamelami, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - termostatski ventil ravni DN15, zapiralo ravno DN15, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - daljinska nadometna regulacija temperature (regulacija na vodni strani), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - regulacijo števila vrtljajev ventilatorja (regulacija na zračni strani) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pametni sobni termostat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - tangencialni ventilator, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektromotor s spremenljivim številom vrtljajev, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | standardna »rolo« pohodna rešetka, iz aluminijastih profilov v barvi Al (po želji kupca tudi v drugi barvi ali lesena) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP Klima tip TKV ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | temp.: predtoka: Tv=50°C, dt=10°C, pretok q=125 kg/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TKH-1-215 x20x10,5 1/01/03/05/08/11 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jekleni ploščni radiatorji z vgrajenim ventilom, za max delovni tlak PN 6 bar in temperaturo 90°C. Opremljeni s spodnjim (sredinskim) priključkom - T6 za dvocevni sistem, zaključnimi čepi s priključki za odzračni ventil, izpustni (zaporni) vijak in pritrdilni material oz. konzole. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaža s pomočjo montažne šablone (za montažo cevi brez radiatorjev). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pobarvani z zaključno barvo (po želji arh.inter. oz. investitorja - beli RAL 9016), Vogel & Noot Ventil ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/300-1400 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/300-1200 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/400-1000 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VN 10 V/500-400 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 11 KCV/500-400 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/500-400 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/500-800 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/600-600 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/600-800 | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/600-1000 | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/900-400 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/900-600 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 21 KV/900-800 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VN 22 KV/900-520 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, protizmrzovalna zaščita, s plinskim polnjenjem (za zagoraj opisane radiatorje), Danfoss ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Danfoss tip RA 2990 | kpl | 31 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dvojni ravni oz. kotni priključek za dvocevni sistem, za zgoraj opisane radiatorje. Komplet z objemno matično spojko (za izbran material cevi Cu ali PE) in zaščitno PVC dvojno rozeto (prehod cevi iz tal ali stene) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kotni (priključitev iz stene) | kpl | 31 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dobava in montaža Alumplast - UNIPIPE cevi, toplotno izolirane s cevaki debeline 4 mm, za ogrevanje . Za delovno temperaturo 90°C in tlak 6 bar, vključno s pripadajočimi fitingi in montažnim materialom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | npr. kot TITAN Kamnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ø 16 x 2,0 | m | 350 |  |  |  |  |  |
|  | ø 20 x 2,0 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sestavljivi razdelilnik namenjen za priključitev zank dvocevnega radiatorskega ogrevanja, v sestavi predtočni in povratni razdelilnik, ø 1 cola, za cevi Pe16x2,0 oz. Pe20x2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za 2 zanki, 2x Pe16 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | za 4 zanke, 4x Pe16 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | za 5 zank, 5x Pe16 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | za 5 zank, 4x Pe16, 1x Pe20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | za 6 zank, 4x Pe16, 2x Pe20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | za 6 zank, 2x Pe16, 4x Pe20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dodatna oprema razdelilnika, priključna armatura DN25 (DN20) v sestavi: | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
|  | krogelna pipa DN25 (DN20) | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | regulacijska armatura DN25 (DN20) | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | termometer | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | manometer | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | nosilec razdelilnika | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | avtomatski odzračnik DN8 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Mala zidna omarica (poc.ploč., plastična ), namenjena za vgradnjo razdelilnika, komplet s pokrovom oz. vrati, izvedba PODometna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | št. vej 3,4 dimenzij: 400/450/90 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | št. vej 5,6 dimenzij: 600/450/90 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | št. vej 6,7,8, dimenzij: 800/450/90 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Plinski kotel, razdelilna toplotna postaja, glavni cevni razvodi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Plinski stenski, kondenzacijski kotel Immergas VICTRIX, namenjen za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru, kurjen s plinom UNP, skupaj z dokumentacijo, nastavitvijo in zagonom ter opremljen z naslednjo opremo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zaprto zgorevalno komoro - prisilni vlek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - toplotnim izmenjevalnikom s povečano pret. zmoglj. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - elektr. modulacijo z mikroprocesorskim nadzorom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zaščito proti zmrzovanju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prikazom stanja delovanja na displeju s sist. avtodiag. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - možnostjo priključitve mod. termost. in zun. tipala |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - montažna plošča s konzolo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - priključni set s krogličnimi pipami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pritrdilni in tesnilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatna oprema: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - hidravlično mešalni kolektor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - komplet varoval ISPESL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. povezava za izvedbo 2 ogr. krogov (rad., gr. klimata ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | conski oz. glavni regulator, s ted. pr. uro, z možnostjo upravljanja najmanj 1 ogrevnega kroga z mešalnim ventilom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zunanje tipalo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preizkus in zagon s strani pooblaščenega serviserja, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | atesti in navodila za obratovanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip VICTRIX 50, s toplotno močjo od 10 do 50 kW | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dovodno – odvodni sistem (zgorevalni zrak-dimni plini), - STREŠNI koaksialni komplet, iz PE cevi (za kotel iz prve točke), vključno z vsem pripadajočim materialom za spajanje in tesnjenje | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ø 80/125 + strešnini zaključek ø 80/125 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v skupni dolžini 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaprta ekspanzijska posoda z membrano, varnostni vzmetni ventil, nastavljen na 2,5 bar nadtlaka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | volumna 80 L, 80/3/1,5 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Razdelilnik - zbiralnik izdelan iz Cu cevi, z bombiranimi pokrovi, tlačno preizkušen, antikorozijsko zaščiten, opremljen s talnimi podporami in priključki (1 x DN 32, 1 x DN 25, 1 x DN 40, 1 x DN 15), pritrdilni in tesnilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f 54 x 1,5 x 700 mm | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektronsko regulirana obtočna črpalka z navojnimi / prirobničnimi priključki PN16, za temp. območje do 90°C, vključno s protiprirobnicami, spojnim in tesnilnim materialom ter regulacijsko opremo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | medij: topla voda (veja radiatorsko ogrevanje, klimati) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ustreza npr.: Grundfos tip MAGNA 25-60 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - pretok 1,7 m3/h, DN 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dobavna višina: 35,0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tropotni regulacijski ventil z el.motornim pogonom, navojnimi oz. prirobničnimi priključki (protipriobnicami ter vijaki), za toplo vodo do 110o C in NP6 (npr. Danfoss) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip VRB3, DN 20, (kvs = 6,3) z el mot. pogonom AMV 15 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Regulator diferenčnega tlaka, z varilnimi nastavki, vključno spojni in pritrdilni material, kot npr.: Danfos ASV-PV (na povratku) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 PN16, z notran. navoj. G1", z varil. nastavki DN25 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 PN16, z notr. Navoj. G 3/4" z varilnimi nastavki DN20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ventil za omejevanje pretoka in meritev, z varilnimi nastavki, vključno spojni in pritrdilni material, kot npr.: Danfos ASV-I (na dovodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 PN16, z notran. navoj. G1", z varil. nastavki DN25 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 PN16, z notr. Navoj. G 3/4" z varilnimi nastavki DN20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Čistilni kos, lovilnik nesnage za toplo vodo do 110 oC in PN 6 z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Odbojni ventil za toplo vodo do 110 oC in PN 6 z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Regulacijski poševnosedežni ventil za toplo vodo do 110 oC in PN 6 z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 20 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zaporna krogelna pipa za toplo vodo do 110 oC in PN 6 z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 | kos | 5 |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 | kos | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Termometer v okroglem ohišju, J 120 0C, PN 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kos | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Manometer v okroglem ohišju, 0 do 6 bar, PN 6, vključno z umirjevalno cevko in ventilom DN 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kos | 6 |  |  |  |  |  |
| 15. | Polnilno praznilna pipa za toplo vodo do 110 oC in PN 6 z navojnim priključkom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 15 | kos | 6 |  |  |  |  |  |
| 16. | Odzračni lonček izdelan iz bakrene cevi, skupaj s kroglično pipo in odzračno cevjo DN 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN 25 = f 42 x 1,55 x 150 mm | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN 32 = f 54 x 1,50 x 150 mm | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | PE cev, spajanje z el. uporovnim varjenjem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ali Bakrena cev v palicah, spajanje s trdim lotanjem, za delovno temperaturo 60°C in tlak 6 bar, | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | za GLAVNE RAZVODE v energetskem prostoru in do razdelilnikov ogrevanja, cevni razvodi so toplotno izolirani. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V dolžinskih metrih so predvideni fitingi, spojni elementi in pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20: PE 26 (Cu 22x1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25: PE 32 (Cu 28x1,2) | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | DN32: PE 40 (Cu 35x1,5) | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | DN40: PE 50 (Cu 42x1,5) | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 18. | Izolacija cevnega razvoda - ogrevanje »(vidno položeni)« z izolacijskimi cevaki, (kamena ali steklena volna), področje uporabe do 120°C, koef. topl. prevodnosti λ=< 0,045 W / mK, (pri 50°C) – toplotna prevodnost po DIN 52612, NEgorljivo po DIN 4102, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tervol, URSA - Novoterm, PLAMAFLEX, Armstrong ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika……….. | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | zunanji premer cevi 25 mm, debelina izolacije 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zunanji premer cevi 32 mm, debelina izolacije 30 | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  | zunanji premer cevi 40 mm, debelina izolacije 30 | m | 50 |  |  |  |  |  |
|  | zunanji premer cevi 50 mm, debelina izolacije 30 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 19. | Cevni nosilci in držala za podpiranje in obešanje cevnih vodov, vključno z materialom za pritrjevanje in elastično vpenjanje (npr. Mupro, ali Sikla) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - za cev DN 20 | kos | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - za cev DN 25 | kos | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - za cev DN 32 | kos | 20 |  |  |  |  |  |
|  | za cev DN 40 | kos | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpor cevnega razvoda in razdelilnikov |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 25 |  |  |  |  |  |
| 21. | Izolacija zapornih in reg. organov v izol. Alu škatlah s tečaji in zaponkami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kos | 16 |  |  |  |  |  |
| 22. | Gumijasta cev DN15 dolžine 10 m z obojestranskim navojnim priključkom ¾ cole in obešalom za na zid | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | RF umivalnik (nerjaveč ali fajančevina), velikosti 450, | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | priključek na odtok f40, s sifonsko zaporo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izpustni krogelni ventil (pipa) DN15, z navojnim priključkom ¾ cole |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Hladni tlačni preizkus cevovodov | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | z vodnim tlakom dp= 3,0 bar |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Izpiranje cevovodov z vodo ali komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Poskusno obratovanje | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | traja 72 ur, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - polnjenje cevovodov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pregled instalacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - regulacija armatur |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - nastavitev avtomatike |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - preureditev delovanja črpalk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - izdelava zapisnikov o preizkusih |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
| B | 4.2. PLIN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Hišni priključek in rezervoar za UNP |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rezervoar za UNP - utekočinjen naftni plin, za obratovalni tlak 25 bar, namenjen za VKOPANJE v zemljo, komplet s priključki za polnjenje, odvzem plinske in tekoče faze, varnostni ventil, merilnik nivoja, komplet z zaščitnim jaškom in pokrovom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V=5,0 m3; kapaciteta 2000 kg (propan) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA: možnost rezervoarja v najemu ! |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Armatura za rezervoar UNP v sestavi: varnostni ventil, merilnik nivoja, manometri s krogličnimi pipami | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | varnostni ventil; tlak odpiranja 18 bar | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | merilnik nivoja | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | manometer f63; 0-25 bar | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | manometer f63; 0-5 bar | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulator tlaka plina za UNP, I. stopnje, z varnostno zapornim in varnostno izpustnim ventilom, za nazivni tlak 25 bar, redukcija tlaka na 0.7 bar, GOK ali ustrezen drug proizvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GOK 25-07-10; kapacitete 10 kg/h | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Regulator tlaka plina za UNP, II. stopnje, z varnostno zapornim in varnostno izpustnim ventilom, za nazivni tlak 2.5 bar, za redukcijo tlaka od 0.7 bar na 30 mbar, GOK ali ustrezen drug proizvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GOK 07-30mbar-6; kapacitete 6 kg/h | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | manometer f63; 0-100 mbar | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kroglična pipa za plin, z navojnimi priključki, (glavna plinska požarna pipa), Poliks Žiri ali ustrezen drug proizvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Membranski plinomer, Rombach ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip G-6, za nazivni pretok 6 m3/h | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA: možnost plačevanja po dejanski porabi ali brez plinomera ter plačevanje ob polnjenju rezervoarja |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Plinski filter ravni - z navojnimi priključki, po licenci J.B. ROMBACH ali ustrezen drug proizvod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Omarica POD (nad)ometna za vgradnjo glavne požarne plinske pipe, regulacijske plinske grupe II. stopnje in plinomera, izdelana iz jeklene nerjaveče pločevine ali plastificirana ali pobarvana z rumeno barvo za označevanje plinskih instalacij, izvedba s prezračevalnimi odprtinami in ključavnico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzij: 500x500x250 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zaščitna jeklena cev po JUS C.B5.225, od terena do plinske omarice na fasadi, za zaščito plinske cevi, komplet s pritrdilnim materialom, minizirana in pobarvana v barvi fasde |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f76x2,9 – 1.5 m | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Polietilenska cev za plinske instalacije (v zaščitni rebrasti cevi), za delovni tlak do 4 bar, vključno s PVC opozorilnim trakom »Plinovod« |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE26/s=2.9 | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 11. | Vnos v KNN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Spuščanje plina v instalacijo vključno z nadzorom distributerja |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kvalitetni distribucijski nadzor ter eventuelne dodatne zahteve nadzora oz. distributerja |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tlačna preizkušnja plinske instalacije v skaldu s Pravilnikom o UNP |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Notranja - Hišna instalacija plina |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Brezšivna jeklena cev Č.1212 po JUS C.B5.122, srednje težke navojne cevi po DIN 2440 ali ustrezne druge jeklene cevi, namenjena za notranjo hišno instalacijo (vidno), skupaj s tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Čiščenje in miniziranje vseh plinskih cevi in podpor | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Barvanja vseh plinskih cevi in podpor z2x premazom rumene barve po RAL 1012 | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zaščitna cev za prehod cevi skozi zunanjo steno, komplet z vodotesno izolacijo in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za prehod plinske cevi DN20 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prehodni kosi - dvodelni tulci za zaščito plinskega razvoda na prehodih skozi zidove, talne plošče, … izdelanih iz jeklene šivne cevi po JUS C.B5.225 in 226 skupaj s pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za prehod plinske cevi DN20 | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kondenčni rog izdelan iz brezšivne cevi po JUS C.B5. 225 DN 20 skupaj z izpustnim čepom DN20 (R3/4) in varilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jekleni profili, trakovi in standardnimi obešalnimi elementi sistema Mupro, skupaj z materialom za pritrditevin tesnitev, namenjeni za izdelavo podpor plinske instalacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Tlačna preizkušnja plinske instalacije s predpreizkusom in glavnim peizkusom po DVGW predpisih (del. zvezek G-472 in G-469) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vplinjanje plinovoda in priključkov |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nadzor nad izvajanjem plinske instalacije s strani distributerja plina (pooblaščenega predstavnika) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
| C | 4.3. PREZRAČEVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, z izkoriščanjem toplote zavrženega zraka, postavitev na tla, vključno z: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko reg. hitrosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ploščni izmenjevalnik toplote z visokim izkoristkom (preko 65 %), odporen na kemikalije in agresivne detergente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | filtra G4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | by-pas vgrajen v napravo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodni grelnik vgrajen v napravo, z vgrajenim kapilarnim termostatom proti zmrzovanju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | črpalna enota R-TPO, ki vključuje črpalko, 3. potno mešalno pipo s pogonom in zaporne ventile, vse zmontirano na napravo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zapiralna loputa za zunanji zrak, s pogonom z vzmetjo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zapiralna loputa za odvedeni zrak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QDOV = 4340 m3/h, Pext = 250 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QODV = 4340 m3/h, Pext = 200 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grelnik: Qgr = 12 kW Jvode = 60/50 0C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klimatska naprava mora biti opremljena s kompletnim, pripadajočim regulacijskim sistemom (krmilno omarico), tipali, pogoni …, kabliranje za avtonomno obratovanje le te. Zagon naprave s strani dobavitelja, regulacija in meritve, navodila za obratovanje in vzdrževanje, kot npr.: Provent Lj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip Duplex S 4500 (naprava dvorana) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Enaka, kot v točki 1, toda: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QDOV = 2665 m3/h, Pext = 250 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QODV = 2665 m3/h, Pext = 200 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grelnik: Qgr = 7,5 kW Jvode = 60/50 0C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip Duplex S 3100 (naprava klet) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dušilnik zvoka, ohišje iz pocinkane pločevine, 100mm dušilnega materiala, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom, IMP KLIMA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DZ-2B 400x480 dolžine L=960mm | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DZ-2B 600x480 dolžine L=960mm | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Požarna loputa s termičnim sprožilom in stikalom za signalizacijo položaja, razred odpornosti K90, proženje pri 72°C, za vgradnjo v steno ali strop, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod Hidria ali ustrezno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL-12-K90/A2/T1/K -400/400 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PL-12-K90/A2/T1/K -500/500 | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Vrtinčni difuzor za vgradnjo v spuščeni strop vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dušilno loputo na priključku proizvod Hidria ali ustrezno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OD-9/KK/Z/V/M-600 723 m3/h | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stropna rešetke za vpih zraka, z možnostjo regulacije količine, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod Hidria ali ustrezno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SR-1/F 671/208 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rešetke za vpih zraka, z možnostjo regulacije količine in smeri zračnega curka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod Hidria ali ustrezno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AR-1/G 525/325 | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rešetke za vpih oz. odsesovanje zraka, z možnostjo regulacije pretočne količine zraka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod Hidria ali ustrezno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AR1/F 1025/325 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AR1/F 625/325 | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pretočna rešetka, za vgradnjo v vrata, skupaj s protiokvirjem in pritrdilnim materialom, kot napr.: AR-4P, ali PVC rešetka za kopalniška vrata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | velikost 25x7,5 cm / AR-4P 425x125 | kos | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Izvedba izreza vrat, za vgradnjo zgornjih rešetk | kpl | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Prezračevalni ventil za ODvod zraka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom proizvod IMP tip PV-1 ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PV-1/100 | kos | 12 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mali lokalni ventilator (centrifugalni) za KOPALNICE, NAD(pod)ometna vgradnja, s priključkom f50 mm za sesanje neposredno iz WC školjke, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opremljen z relejem za zakasnitev izklopa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet s fasadno zaščitno rešetko, mrežico proti mrčesu, tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J. Pichler tip Limodor F/M-AP, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ali ustrezen drug izdelek, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevni razvod, cev PP63, za povezavo ventilatorja z WC školjko, dolžine cca 3 m | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | rele za zakasnitev izklopa | kos | 1 |  |  |  |  |  |
|  | tip F/M-AP, 60 m3/h, 50 Pa | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Izvedba priključka prezračevanja v kuhinji, za napo (napo dobavi kupec) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f125, zaslepljen priključek | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Jeklena / Aluminijasta fasadna zaščitna rešetka, komplet z zaščitno mrežo proti mrčesu, tesnilnim in pritrdilnim materialom, kot tip JKL, AZR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izbor ponudnika:……………… | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 160x160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminijasta zaščitna rešetka, komplet z zaščitno mrežo proti mrčesu, tesnilnim in pritrdilnim materialom, kot tip AZR-2, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AZR-2 800X675 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AZR-2 1000X675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Strešna izhodna kapa, iz pocinkane (bakrene) pločevine, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IK= strešna izhodna kapa 125 | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Izvedba zaključka prezračevanih kanalov skozi streho, predvidoma montaža zaščitne rešetke v okvir (oblika po detajlu arh., oz. vertikalni položaj v frčadi), komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzij: 800x675mm | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kanalski razvod (okroglega preseka) izdelan iz pocinkane pločevine ustrezne debeline po DIN 1946, (fazonski kosi, usmerjevalne in regulacijske loputice), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 16 |  |  |  |  |  |
|  | spajanje s prirobnicami ali sestavljanjem drug v drugega, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, (neto površina kanalov) | m | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ALI spiralni kanali, J.PICHLER ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fd = 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fd = 125 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fd = 160 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fd = 200 mm | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 19. | Enako, kot v prejšnji točki, toda toplotno izoliran 25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fd = 125 mm | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 20. | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, tlačne stopnje 10: do 1000 Pa, oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj prirobnično spojeni, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih. Debelina pločevine glede na nazivni velikost: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 100-250 mm 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 265-530 mm 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 560-1000 mm 0,8 mm | m2 | 250 |  |  |  |  |  |
| 21. | Toplotne in protikondenčne plošče s certifikatom o skladnosti, izdelana iz sintetičnega kaučoka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in ne širi ognja - vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotne prevodnosti l< 0,036 W/mK pri 0o C, primerna za temperaturno območje - 40 do +85o C, s koeficientom upornosti proti difuziji pare m > 7000, izdelek Armaflex/AF |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 185 |  |  |  |  |  |
| 22. | Nosilne cevne podpore in konzole prezračevalnih pravokotnih in okroglih kanalov, sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, pocinknih tirnic z zaključnimi čepi, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, kondenzacijsko zaščitene - brez toplotnih mostov, dvotočkovnih pocinkanih držal z gumi objemkami iz standardnega podpornega materiala, izdelek npr. Sikla ali enakovredno, skupaj s pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 750 |  |  |  |  |  |
| 23. | Izvedba priklopa odvoda kondenzata na kanalizacijo (priključek na vertikalno oz. horizontalno kanalizacijo), (od prezračevalne naprave v podstrehi) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Nastavitev in regulacija količin zraka na posameznih prezračevalnih vejah in posameznih distribucijskih elementov s strani izvajalca, vključno s ponovnimi meritvami sistema v drugem režimu obratovanja - 1 x zimski režim in 1 x letni režim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Meritve količin zraka na klimatih, ventilatorjih, dovodnih in odvodnih prezračevalnih kanalih ter distribucijskih elementih, kar opravi pooblaščena organizacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje, zaključna dela, odranje za delo na višini | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
| 27. | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA: Montaža prezračevalnih naprav, točka 1 in 2, je predvidena skozi streho, s pomočjo avtodvigala ! |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 4.4. VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Hišni priključek vode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od javnega vodovoda, do vodomernega jaška |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izvedba priključka Pe40 – DN32, na obstoječem vodovodu (LŽ100) z navrtnim zasunom, vključno s pomožnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Navrtalni oklep z ventilom in vgradbeno garnituro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LŽ100 / DN32, priključkom 1 ¼ cola | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Polietilenska tlačna cev za (pitno) vodo, tlak 12 bar, spajanje z el. uporovnim varjenjem, položena v zaščitni cevi. V dolžinskih metrih so predvideni spojni elementi in pritrdilni material (cev v kolutu dolžine 120 do 400 m), (od priključka do vodomernega jaška) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pe80-40/12 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Vodomer vključno s krogelno pipo DN25 pred in za števcem, povratnim ventilom in čistilnim kosom (merni set distributerja) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodomer DN 25 – 6,0 m3/h | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Vodomerni jašek - betonski, izvedba na gradbišču ali jašek iz poliestra, namenjen za vkopano vgradnjo, komplet z uvodnicami za cevi, podstavki za pritrditev cevne armature, vstopno lestvijo in pohodnim pokrovom, Vodotehnik KM Žalec, Regeneracija Lesce – ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betonski jašek dimenzij: 150/100cm, globine 1,50 m | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strojni izkop jarka v zemlji III ktg., z odmetom ob rob jarka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širina dna 0,6 m, nagib stranic 80°, globine do 1,5 | m3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Planiranje dna jarka, za polaganje cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širina dna jarka š= 0,60 m | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Izdelava peščene posteljice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višine 14 cm | m3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Geodetski posnetek in vris v kataster komunalnih vodov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. Instalacija hladne in tople vode |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Večplastne polietilenske cevi v zaščitni cevi, vključno s fitingi, razdelilci in pritrdilnim materialom (napr.: Uponor MLC, debelina toplotne izolacije za hladno vodo je 9mm, za toplo vodo pa 13mm). Spajanje s plastičnimi fitingi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pe 16 | m | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Pe 20 | m | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Pe 25 | m | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Pe 32 | m | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pe 40 | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Polietilenska cev za distribucijo pitne vode, vključno s Pe fitingi, skupaj z zaščitno cevjo Pe75 (od vodomernega jaška, do objekta) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pe80-40(SDR11) | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Krogelna pipa - navojna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN15 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | DN32 | kos | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Izvedba priključka na grelnik vode | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | TČ – toplotna črpalka, deljene izvedbe, za pripravo tople sanitarne vode, v sestavi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | toplotna črpalka grelna moč 2 kW. Področje delovanja +7 do +35°C, hladilna snov R134A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bojler izdelan iz jekla, dvoslojno emajliran, z vgrajeno zaščitno MG-anodo, opremljen s potrebno priključevalno armaturo, toplotno izolacijo iz PUR pene in zunanjim plaščem, atesti in navodili za obratovanje, Termotehnika ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika:…………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip TČ 2 221 AVT/LU3 (V = 200 L) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kombinirano varnostno - povratni ventil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zaprta ekspanzijska posoda z membrano, za delovni tlak PN10 (vgradnja na sistem sanitarne vode – v funkciji prevzemanja raztezkov vode pri ogrevanju bojlerja) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V= 4,5 L / 6,0 / 10 (koristni volumen 2,25 L, predtlak dušika 6,0 bar, oz. enak tlaku v omrežju) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Č4= Obtočna črpalka - cirkulacija STV tople sanitarne vode, za NP10 in 65°C, z navojnimi priključki, GRUNDFOS ali ustrezen drug proizvod, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip UP 15 14, DN15 (bron) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Tedenska programska ura (5 dnevnih vklop/izklop funkcij, ...), namenjena za vkop črpalke iz prejšnje točke (cirkulacija) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Filter za vodo v trojnem ohišju (ali kompaktni filter v enojnem ohišju), namenjen za montažo na vstopu vode v objekt (nameščen v objektu ali v jašku pred objektom), v sestavi: mehanski filter, mikrobiološki filter, ogleni filter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32, pretok 20 L/min | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mehčalec (aktivator) vode, delovanje na fizikalnem principu (magnetno polje, dezintegracija, mehanični vpliv nihanja el. napetosti 50Hz), namenjen za vgradnjo pred grelnik STV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25, pretok 10 L/min | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparat CO2 za suho gašenje, s konzolo in pritrdilnim materialom za zid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2-5 kg | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Aparat na prah za suho gašenje, s konzolo in pritrdilnim materialom za zid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S-6 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.3 Freonske , el. kabelske povezave za TČ iz točke 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dvocevni razvod freona, bakrene cevi za uporabo v hladilni tehniki, ustreznih presekov glede na število oz. moč notranjih enot (točne dimenzije določi ponudnik opreme), skupaj z razdelilnimi kosi, fitingi in ostalim priborom, potrebnim za izvedbo razvoda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spajanje s tdim lotanjem (ali navojnimi spoji z zareznim tesnenjem), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | toplotno izolirane s cevaki, v zrakotesni izvedbi (zalepljeni na cevi, zrakotesni spoji), izolacijski material z zaprtimi celicami (ARMAFLEX), debelina izolacije 19 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premer cevi: tekočina 6,4 (¼ ) | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | premer cevi: plin: 9,5 (3/8); | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | skupna dolžina trase cevne instalacije | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA: trasa bo delno potekala v elektro kabelskem kanalu, delno v stenskem ali talnem utoru (25:75) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektro kabelske povezave med zunanjo in notranjimi enotami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | skupna dolžina trase | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlačni preizkus instalacije (z dušikom po navodilh proizvajalca opreme) | ocena |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vakumiranje instalacije ter izsuševanje | ocena |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Polnitev sistema s freonom | ocena |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izvedba odvoda kondenzata, toplotno izolirana s cevaki, izolacijski material z zaprtimi celicami (ARMAFLEX), debelina izolacije 9 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacijaska cev PP32, skupna dolžina trase | m | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pe26 (v steni) | m | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Izvedba priključka notranjih (in zunanje) enot na razvod kondenzata (s sifonsko zaporo, PVC ali Cu cev) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Izvedba priključka razvoda kondenzata na obstoječo fekalno ali meteorno kanalizacijo (s sifonsko zaporo) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Profilno jeklo za pritrditev elementov in naprav hlajenja (očiščeno, obarvano s temeljno barvo in ustrezno zaščiteno s finalno barvo) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v skupni masi (za zunanjo enoto) | kg | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pripravljalna dela in zaključna dela | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
| 11. | Transport in zavarovanje | ocena | 1% |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.4. Hišna kanalizacija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PP kanalizacijske cevi po DIN19560, vključno s fazonskimi kosi z obojkami, tesnili in pritrdilnim materialom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 | m | 15 |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | DN 75 | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  | DN100 | m | 35 |  |  |  |  |  |
|  | DN125 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | PP ventilacijski nastavek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN75 | kos | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Talni sifon z izolacijsko garnituro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15/15cm, DN50 | kos | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.5. Splošne postavke |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripravljalna in zaključna dela, nastavitev in regulacija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Transport, zavarovanje | ocena | 2% |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Sanitarna oprema |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprema je količinsko informativna ! Kvalitetni in cenovni razred določi investitor ! |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WC školjka (konzolne izvedbe) Villeroy & Boch, komplet s sedežno desko in pokrovom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OMNIAclassic barva bela | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. | Montažni vgradni okvir za konzolno WC školjko in podometni splakovalnik, globina splakovalnika 120 mm, gradbena višina 1055 mm. Namenjen je za predstensko ali stensko masivno vzidavo, iz pocinkanega kovinskega U profila, komplet pritrdilni material, Geberit ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj, z armaturo za dvokoličinsko splakovalno tehniko, Geberit ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktivna tipka za splakovalnik iz zgornje točke, Geberit ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta 21 barva bela | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
| 5. | Oprema oz. galanterija za WC prostor: | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos držalo za toaletni papir MLM Carmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos WC metlica MLM Carmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos nosilec za obleke MLM Carmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pisoar Villeroy & Boch, komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O.Novo barva bela | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Montažni vgradni okvir za pisoar, namenjen je za predstensko ali stensko masivno vzidavo, iz pocinkanega kovinskega U profila, komplet pritrdilni material, Geberit ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pregradna keramična stena za pisoar Villeroy & Boch, komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O.Novo barva bela | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Armatura za priključitev pisoara | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos sifon za pisoar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos elektronska armatura Armal 58-803-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos podometna cevna povezava |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Umivalnik - umivalni pult Villeroy & Boch, komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VARIABLE barva bela 100x51cm | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Umivalnik dvojni - umivalni pult Villeroy & Boch, komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VARIABLE barva bela 160x51cm | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Umivalnik kotni Villeroy&Boch komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBLIC barva bela 40x26,5cm desni | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Umivalnik kotni Villeroy&Boch komplet pritrdilni material |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OMNIAcompact barva bela 52,5x24cm (1 kos desni, 1 kos levi) | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Montažni vgradni okvir za umivalnik, namenjen je za predstensko ali stensko masivno vzidavo, iz pocinkanega kovinskega U profila, komplet pritrdilni material, Geberit ali ustrezen drug izdelek, izbor ponudnika:……………… | kpl. | 7 |  |  |  |  |  |
| 15. | Armatura za priključitev umivalnika | kpl. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos stoječa enoročna armatura Armal (Oria art. 58-910-100F) s sifonom in kotnimi ventili |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos sifon za umivalnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Oprema oz. galanterija umivalnika: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogledalo- premično | kos | 9 |  |  |  |  |  |
|  | polica | kos | 9 |  |  |  |  |  |
|  | držalo za milo- stekleno | kos | 7 |  |  |  |  |  |
|  | držalo za papirne brisače | kos | 6 |  |  |  |  |  |
|  | pritrdilni material | kpl | 9 |  |  |  |  |  |
| 17. | Keramični trokadero (napr.: Dolomite Brenta), vključno z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos zidna enoročna armatura Armal 58-840-100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos tlačni izpustni ventil |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kos INOX dvižna rešetka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Priključitev pomivalnega korita na vodovodno instalacijo in kanalizacijo, korita sama v projektu notranje opreme (čajna kuhinja) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ms pokroman odlivni ventil z zamaškom | kos | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ter PP - S sifonom za ENOjno korito | kos | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Stoječa armatura za pomivalno korito s kotnimi ventili (Armal Oria 58-920-100F) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. KANALIZACIJA fekalna povezava zunanjih jaškov |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Polaganje vodotesne kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PEHD 160 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 2. | PE revizijski jašek, vključno s pokrovom (za lahki promet) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FJ3: premera 80 cm, globine 1,40 m | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VTOK: D1=125; IZTOK: D2=150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PE revizijski-kaskadni jašek, vključno s pokrovom (za lahki promet) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FJ2: premera 80 cm, globine 2,50 m | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VTOK: D1=150; Višina dotoka H1=1,50m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IZTOK: D2=150; Višina iztoka H2=0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba priključka na obstoječo greznico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preizkus vodotesnosti kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dolžina kanala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preizkus vodotesnosti kan. jaškov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jašek ø 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strojni izkop jarka v zemlji III ktg., z odmetom ob rob jarka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širina dna 0,6 m, nagib stranic 80°, globine do 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 55 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ročni izkop jarka v zemlji III ktg., z odmetom ob rob jarka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širina dna 0,6 m, nagib stranic 80°, globine do 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Planiranje dna jarka, za polaganje cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širina dna jarka š= 0,60 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 10. | Izdelava peščene posteljice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višine 14 cm | m3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zasip kanalizacijskih cevi s sipkim materialom, višine 30 cm nad temenom cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Preostali zasip kanalizacijskih cevi s koherentnim materialom, brez primesi večjih granulacij |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 55 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pripravljalna in zaključna dela | % | 4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Transport in zavarovanje | % | 2 |  |  |  |  |  |
| E | 4.7. Zaključna in spolšna dela |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrtov PID |  | 4% |  |  |  |  |  |
| 2. | Demontaža obstoječih sistemov na objektu (opreme strojnih instalacij: kotlovnice, radiatorskega ogrevanja, cevnih razvodov, ...) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena na osnovi ogleda obstoječega stanja | kpl | 1% |  |  |  |  |  |
|  | SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 4.1. OGREVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Radiatorsko ogrevanje, talni konvektorji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. Plinski kotel, razdelilna toplotna postaja, glavni cevni razvodi |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 4.2. PLIN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Hišni priključek in rezervoar za UNP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. Notranja - Hišna instalacija plina |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 4.3. PREZRAČEVANJE |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 4.4. VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Hišni priključek vode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. Instalacija hladne in tople vode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.4. Hišna kanalizacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.5. Splošne postavke |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Sanitarna oprema |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 KANALIZACIJA fekalna povezava zunanjih jaškov |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 4.7. Zaključna in splošna dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |  |  |  |

E.  NOTRANJA OPREMA

(Glej projektantsko prilogo v pdf. obliki)

T1 120 kom. dvorana + 32 kom balkon:

- odšteti že dobavljene stole!

- nakladalni stoli brez rokonaslonov, z možnostjo medsebojnega

Priključevanja  v vrste, kot npr. Giroflex G- 15 s kromiranim podnožjem

in oblazinjenim sedalom, blago z odzivnostjo na ogenj tipa C,

barva enaka kot pri že dobavljenih stolih;

T2 4 kom:

- pisarniški stol s kromiranim podnožjem, oblazinjenim sedalom

ter naslonom iz mrežice, kot npr. Giroflex Aramis;

T3 2 kom:

- stol za goste na odru in za protokol (poroke), kot npr.

Mackintosh Hill House, črn z belim oblazinjenjem;

T4 4 kom:

- stol za stranke, enak kot stoli v dvorani;

T5 36 kom:

- klubski stol kot npr. GOIN Grand Bistro, okvir mahagonij z ročnim

naslonom, črno tekstilno oblazinjenje z vzorcem, glej priloženo specifikacijo;

T6 9 kom:

- klubska miza 80x80cm kot npr. GOIN Modular System, plošča in noga

mahagonij, podnožje gus, črno lakiran, glej priloženo specifikacijo;

T7 20 kom:

- klubski stol kot npr. GOIN Grand Bistro, okvir mahagonij brez ročnega

naslona, črno tekstilno oblazinjenje z vzorcem, glej priloženo specifikacijo;

T8 5 kom:

- klubska miza 120x70cm kot npr. GOIN Modular System, plošča in noga

mahagonij, podnožje gus, črno lakiran, glej priloženo specifikacijo;

T9 6 kom:

- barski stol kot npr. GOIN Grand Bistro, okvir mahagonij, črno tekstilno

Oblazinjenje z vzorcem, glej priloženo specifikacijo, vklučno z dobavo in

izdelavo lesenega pulta, plošča 3 cm, furnirana iverica, javor, masivni nalimek

10/3 cm, r-1,5 cm, na kovinski konzoli RAL 9006, dimenzij 450 x 40 cm;

T10 4 kom:

pisalna miza 160/80, pravokotna plošča, na podkonstrukciji Voga Block fi80

z vzdolžniki, plošča 3 cm, furnirana iverica, javor, masivni nalimek 10/3 cm,

r-1,5 cm, vključno s predalnikom 40/60/70, 3 predali, na kolesih;

T11 1 kom:

protokolarna miza 200/80, pravokotna plošča, na podkonstrukciji Voga Block

fi80 z vzdolžniki, plošča 3 cm, furnirana iverica, javor, masivni nalimek 10/3 cm,

r-1,5 cm, vključno s predalnikom 40/60/70, 3 predali, na kolesih;

T12 1 kom:

- dvodelna simetrična odrska zavesa z električnim pogonom, negorljiv tekstil,

Alu vodila in pogonske vrvice, velikost cca 2x 400/420 cm;

T13 1 kom:

- dobava in montaža enodelne odrske zavese ob steni z električnim pogonom,

navijanje v rolo, vertikalni dvig, negorljivi tekstil, Alu vodila in pogonske vrvice,

velikost cca 800/420 cm;

T14 5 kom:

- dobava in montaža notranjih zatemnitvenih senčil - rolojev na električni pogon,

z vpeto tkanino, barve npr. heliomix G113. Vsi aluminijasti deli barvani,

RAL 9006, pogonski deli nerjaveči, vertikalni dvig, Alu vodila in pogonske vrvice

za okensko odprtino 115/165 cm;

T15 3 kom:

- dobava in montaža notranjih zatemnitvenih senčil - rolojev na električni pogon,

z vpeto tkanino, barve npr. heliomix G113. Vsi aluminijasti deli barvani,

RAL 9006, pogonski deli nerjaveči, vertikalni dvig, Alu vodila in pogonske vrvice

za okensko odprtino 110/170 cm;

T16 že obstoječe

- dobava in vgradnja projekcijskega platna na električni pogon, ki se vgradi

v spuščeni strop. Projekcijsko platno kot npr. Metroplan EEW 300;

T17 1 kom:

- zvočnoizolativna zložljiva pregradna stena dimezij ca. 812/540 cm;

T18 1 kom:

pult za prodajo kart in sprejem, izdelan po meri, po priloženem načrtu;

T19 1 kom:

- vgradnja enostranskega svetlobnega panoja (light box)

velikosti cca šir. 650/ viš. 900 mm deb. cca 40-60 mm, ki omogoča postavitev reklamnega materiala velikosti A1 (840/594), v Alu okvirju (klip),

s fluorescentno osvetlitvijo in enostranskim mat akrilnim steklom;

T20 1 kom:

- dobava stojala za reklamni material v RAL 9006, kot npr. Renzel Taurus II,

vključno s policami iz polkarbonatnega stekla;

T21 5 kom:

- garderobna omara, okvir iz lakirane kovine, vrata iz bukovega laminata,

polica na vrhu, drog in dve obešali, s ključavnico. Modul s tremi omarami

mer ca. 90x55x190cm.

T22 1 kom:

- enojna klop z obešali, na kovinskem ogrodju RAL 9006, sedalni del na višini

40 cm, lesene deske lakirane, dimenzij 200x40cm z obešali za vrhnja oblačila;

T23 1 kom:

- enojna klop, na kovinskem ogrodju RAL 9006, sedalni del na višini 40 cm,

lesene deske lakirane, dimenzij 400x40cm;

T24 3 kom:

- dobava in izdelava lesene police, plošča 3 cm, furnirana iverica, javor,

masivni nalimek 10/3 cm, r-1,5 cm, na kovinski konzoli RAL 9006,

dimenzij 170 x 25 cm;

T25 9 kom:

- tipska pisarniška omara, javorov furnir, dvokrilna vrata, s policami,

dimenzij 80x40x120cm;

T26 7 kom:

- tipska pisarniška omara, javorov furnir, dvokrilna vrata, s policami,

dimenzij 80x40x200cm;

T27 1 kom:

- dobava in vgradnja kuhinjskega niza v nišo 190x60cm, ki sestoji iz

prostostoječega hladilnika višine 180, štedilnika s pečico, omare z dvokrilnimi vrati,

korita vgrajenega v delovni pult, furnir mahagonij;

T28 1 kom:

- dobava in vgradnja kuhinjskega pulta dimenzij 190x40cm,

s tremi izvlečnimi predali za pribor in s tremi omaricami z dvokrilnimi vrati

pod njim, obdelava furnir mahagonij;

STENSKE OBLOGE V DVORANI PO PRILOŽENIH NAČRTIH

- cokel višine 15 cm iz iglane obloge temno sive barve

5,03 m2

- Stenska obloga v dvorani: podkonstrukcija iz vertikalnih letev 50/50 mm,

izolacija iz steklene volne 50 mm s steklenim voalom, obloga iz furniranega

mediapana - dvostransko brazdana (spredaj vertikalno 9 mm, zadaj horizontalno 9,5 mm, brazde v razmiku 5cm, širina reza 3 mm, furnir javor MAX 0305) - spodnje polje višina 120cm, vključena izdelava 5x demontažne maske za radiatorje ca. 115 x120cm

40,24 m2

- Tekstilna obloga, v barvi heliomix G113, na izolaciji iz steklene volne 50 mm s steklenim voalom, srednje polje, višina 170 cm

49,32 m2

- Stenska obloga v dvorani: podkonstrukcija iz vertikalnih letev 50/50 mm, izolacija

iz steklene volne 50 mm s steklenim voalom, obloga iz furnirane iverice,

furnir javor MAX 0305 - zgornje polje višina 115cm

47,62 m2

O1 1 kom:

- dobava in izdelava ograje iz jeklenega profila fi 8cm, z elemeti za pritrditev

dolžine ca. 680cm, RAL 9006, vključno z leseno polico na ograji balkona,

furnirana iverica, javor MAX 0305;

O2 2 kom:

- dobava in izdelava ograje v okenski niši iz jeklenih profilov fi 3cm z elementi

za pritrditev v okensko nišo, širine 115cm, višine 50 cm, lakirano RAL 9006;

PODEST 1 kom:

- dobava in izdelava podeskanega podesta na balkonu, na podkonstrukcij iz

lesenih moralov, trije nivoji po 15cm, 30 m2;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOBAVA ODRSKE OPREME (PIANINO) PO IZBORU INVESTITORJA V VREDNOSTI DO 5.000,00 EUR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZUNANJA SENČILA

- dobava in vgradnja zunanjih alu žaluzij na ročni pogon v svetlo sivi barvi

Z1 6 kom:

110/170 cm

Z2 5 kom:

115/165

Z3 2 kom:

110/120 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VREDNOST NOTRANJE OPREME SKUPAJ:                                _________________________________ €