## MONTAZNA DELA
ZAMENJAVE VODOVODNIH CEVOVODOV V JUROVSKEM DOLU
MONTAŽNA DELA - FAZA I
1. VEJA A-1
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 1150
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 25
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 20
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 20
| 4 | e.v. lok d110/90˚ |  |  | kos | 2
| 5 | e.v. lok d110/45˚ |  |  | kos | 4
| 6 | e.v. T kos d110/90 |  |  | kos | 4
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 s kolesom |  |  | kos | 3
| 2 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 5
| 3 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 5
| 4 | NH DN 80 |  |  | kos | 4
| 5 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 4
| 2 | FF DN 80x1000 |  |  | kos | 2
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 4
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 4
| 5 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 6 | FFK DN 100/45˚ |  |  | kos | 2
| 7 | Q DN 100 |  |  | kos | 2
| 8 | TT DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 9 | T DN 100/100 |  |  | kos | 2
| 10 | T DN 100/80 |  |  | kos | 3
| 11 | N DN 80 |  |  | kos | 5
| 12 | ŽABJI POKLOPEC DN 100 |  |  | kos | 1
6.) | Izvedba navezav na obstoječe omrežje s strani Mariborskega vodovoda
| 1 | navezave |  |  | kos | 1
7.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 40 |  |  | kos | 2
| 2 | DN 25 |  |  | kos | 3
8.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 1150
9.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 1150
10.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 1150
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 5
| 3 | posnetek priključkov |  |  | kos | 5
11.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
12.) | Ogled gradbišča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta.
| 1 | ogled gradbišča |  |  | štev. | 1
| 2 | varnostni načrt |  |  | kos | 1
13.) | Elaborat, soglasje in postavitev cestne zapore.
| 1 | elaborat |  |  | EUR | 1
| 2 | soglasje |  |  | EUR | 1
| 3 | postavitev C.Z. |  |  | EUR | 1
Skupna vrednost montažnih del veja A-1:
2. VEJA A-2
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 154.86
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 3
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 2
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 2
| 4 | e.v. lok d110/90˚ |  |  | kos | 1
| 5 | e.v. lok d110/45˚ |  |  | kos | 1
| 6 | e.v. T kos d110/90 |  |  | kos | 1
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 1
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 1
| 3 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 1
| 2 | FFK DN 100/45˚ |  |  | kos | 1
| 3 | T DN 100/80 |  |  | kos | 1
| 4 | N DN 80 |  |  | kos | 1
6.) | Izvedba navezav na obstoječe omrežje s strani Mariborskega vodovoda
| 1 | navezave |  |  | kos | 1
7.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 40 |  |  | kos | 2
| 2 | DN 25 |  |  | kos | 8
8.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 154.86
9.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 154.86
10.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 154.86
| 2 | posnetek priključkov |  |  | kos | 10
11.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
Skupna vrednost montažnih del veja A-2:
3. VEJA A-3
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 51.9
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 11
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 1
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 1
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 1
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 4
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 1
| 2 | Q DN 100 |  |  | kos | 1
| 3 | T DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 4 | T DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 5 | N DN 80 |  |  | kos | 1
6.) | Dobava,transport, raznos in montaža armaturnih in fazonskih kosov pri izvedbi tlačne reducirne postaje
| 1 | REDUCIRNI VENTIL DN 80 |  |  | kos | 1
| 2 | REDUCIRNI VENTIL DN 40-"BY PASS" |  |  | kos | 1
| 3 | EV DN 100 s kolesom |  |  | kos | 3
| 4 | KROGLIČNI VENTIL DN 40 |  |  | kos | 2
| 5 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 3
| 6 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 2
| 7 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 3
| 8 | T DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 9 | LOVILEC NESNAGE DN 80 |  |  | kos | 1
| 10 | PC cev DN 40 |  |  | m1 | 2
7.) | Demontaža in transport obstoječe opreme PP Jurovski dol
| 1 | Demontaža opreme |  |  | kos | 1
8.) | Izvedba navezav na obstoječe omrežje s strani Mariborskega vodovoda
| 1 | navezave |  |  | kos | 1
9.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 1
10.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 51.9
11.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 51.9
12.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 1
| 2 | posnetek priključkov |  |  | kos | 1
13.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
Skupna vrednost montažnih del veja A-3:
4. VEJA B-1
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 141.84
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 4
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 2
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 2
| 4 | e.v. lok d110/45˚ |  |  | kos | 1
| 5 | e.v. T kos d110/90 |  |  | kos | 1
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 1
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 2
| 3 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 1
| 2 | FF DN 100x500 |  |  | kos | 1
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 1
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 1
| 5 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 1
| 6 | FFK DN 100/45˚ |  |  | kos | 1
| 9 | T DN 100/80 |  |  | kos | 1
| 10 | N DN 80 |  |  | kos | 1
6.) | Dobava, trasnport in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku
| 1 | PVC jašek fi 500 |  |  | kos | 1
| 2 | AVT. ODZRAČ. VENTIL DN 50 |  |  | kos | 1
| 3 | KROGLIČNI VENTIL DN 50 |  |  | kos | 1
| 4 | RAAX NAVRT. OKLEP d110 |  |  | kos | 1
| 5 | PC cev DN 50 |  |  | m1 | 1
7.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 50 |  |  | kos | 1
| 2 | DN 40 |  |  | kos | 1
| 3 | DN 25 |  |  | kos | 2
8.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 141.84
9.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 141.84
10.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 141.84
11.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
Skupna vrednost montažnih del veja B-1:
5. VEJA B-2
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d90/10 |  |  | m1 | 163.59
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d160 |  |  | m1 | 0.5
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d90 |  |  | kos | 3
| 2 | e.v. prosta prirobnica d90 |  |  | kos | 2
| 3 | e.v. končnik d90 |  |  | kos | 2
| 4 | e.v. T kos d90/90 |  |  | kos | 2
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 1
| 2 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
5.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 163.59
6.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 163.59
7.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 163.59
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 3
8.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
Skupna vrednost montažnih del veja B-2:
6. VEJA B-3
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d63/10 |  |  | m1 | 150
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d110 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d63 |  |  | kos | 3
| 2 | e.v. prosta prirobnica d63 |  |  | kos | 2
| 3 | e.v. končnik d63 |  |  | kos | 2
4.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 3
5.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 150
6.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 150
7.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 150
| 2 | posnetek priključkov |  |  | kos | 3
8.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
9.) | Ogled gradbišča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta.
| 1 | ogled gradbišča |  |  | štev. | 1
| 2 | varnostni načrt |  |  | kos | 1
10.) | Elaborat, soglasje in postavitev cestne zapore.
| 1 | elaborat |  |  | EUR | 1
| 2 | soglasje |  |  | EUR | 1
| 3 | postavitev C.Z. |  |  | EUR | 1
Skupna vrednost montažnih del veja B-3:
7. VEJA C-1
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 368.96
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 4
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 12
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 9
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 9
| 4 | e.v. T kos d110/90 |  |  | kos | 2
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 s kolesom |  |  | kos | 2
| 2 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 4
| 3 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 3
| 4 | EV DN 50 s kolesom |  |  | kos | 1
| 5 | NH DN 80 |  |  | kos | 2
| 6 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
| 7 | AVT. ODZRAČ. VENTIL DN 50 |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 2
| 2 | FF DN 100x500 |  |  | kos | 2
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 3
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 3
| 5 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 6 | FFR DN 100/50 |  |  | kos | 1
| 7 | FFK DN 100/45˚ |  |  | kos | 2
| 8 | Q DN 100 |  |  | kos | 2
| 9 | Q DN 50 |  |  | kos | 1
| 10 | TT DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 11 | T DN 100/100 |  |  | kos | 5
| 12 | T DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 13 | N DN 80 |  |  | kos | 3
6.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 2
7.) | Izvedba novih hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m in zaščitno cevjo
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 16
8.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 386.96
9.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 386.96
10.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 386.96
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 3
| 3 | posnetek priključkov |  |  | kos | 18
11.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
Skupna vrednost montažnih del veja C-1:
8. VEJA C-2
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 540
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 12
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 10
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 10
| 4 | e.v. T kos d110/90 |  |  | kos | 2
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 2
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 4
| 3 | PH DN 80 |  |  | kos | 4
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 2
| 2 | FF DN 100x500 |  |  | kos | 2
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 2
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 2
| 5 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 6 | T DN 100/100 |  |  | kos | 2
| 7 | T DN 100/80 |  |  | kos | 2
| 8 | N DN 80 |  |  | kos | 4
6.) | Prevezave hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m, z zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek.
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 31
7.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 540
8.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 540
9.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 540
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 4
| 3 | posnetek priključkov |  |  | kos | 31
10.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
11.) | Ogled gradbišča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta.
| 1 | ogled gradbišča |  |  | štev. | 1
| 2 | varnostni načrt |  |  | kos | 1
12.) | Elaborat, soglasje in postavitev cestne zapore.
| 1 | elaborat |  |  | EUR | 1
| 2 | soglasje |  |  | EUR | 1
| 3 | postavitev C.Z. |  |  | EUR | 1
Skupna vrednost montažnih del veja C-2:
9. VEJA C-3
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 170
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 8
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 5
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 5
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 3
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 1
| 3 | PH DN 80 |  |  | kos | 1
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 1
| 2 | FF DN 100x500 |  |  | kos | 1
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 1
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 1
| 5 | FFR DN 100/80 |  |  | kos | 1
| 6 | TT DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 7 | N DN 80 |  |  | kos | 1
6.) | Izvedba novih hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo dolžine do 10m in zaščitno cevjo
| 1 | DN 25 |  |  | kos | 8
7.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 170
8.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 170
9.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 170
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 1
| 3 | posnetek priključkov |  |  | kos | 8
10.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
11.) | Ogled gradbišča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta.
| 1 | ogled gradbišča |  |  | štev. | 1
| 2 | varnostni načrt |  |  | kos | 1
12.) | Elaborat, soglasje in postavitev cestne zapore.
| 1 | elaborat |  |  | EUR | 1
| 2 | soglasje |  |  | EUR | 1
| 3 | postavitev C.Z. |  |  | EUR | 1
Skupna vrednost montažnih del veja C-3:
10. VEJA C-4
Opis
[5 empty] | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.) | Dobava, transport, raznos in montaža PE HD cevi za elektrofuzijsko spajanje indelovni tlak 10 bar.
| 1 | PEHD d110/10 |  |  | m1 | 240
2.) | Dobava, transport, raznos in montaža PVC zaščitnih cevi.
| 1 | PVC d225 |  |  | m1 | 20
3.) | Dobava,transport, raznos in montaža elementov za elektrofuzijsko spajanje PEHD cevi
| 1 | e.v. obojka d110 |  |  | kos | 7
| 2 | e.v. prosta prirobnica d110 |  |  | kos | 4
| 3 | e.v. končnik d 110 |  |  | kos | 4
| 4 | e.v. T kos d 110/90 |  |  | kos | 1
| 5 | e.v. lok d110/90˚ |  |  | kos | 2
4.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ armatur, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 100 z garnituro |  |  | kos | 1
| 2 | EV DN 80 z garnituro |  |  | kos | 2
| 3 | NH DN 80 |  |  | kos | 2
5.) | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla.
| 1 | FF DN 100x1000 |  |  | kos | 1
| 2 | FF DN 100x500 |  |  | kos | 1
| 3 | FF DN 80x500 |  |  | kos | 2
| 4 | FF DN 80x200 |  |  | kos | 2
| 5 | T DN 100/100 |  |  | kos | 1
| 6 | N DN 80 |  |  | kos | 2
6.) | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem.
| 1 | Izpiranje |  |  | m1 | 240
7.) | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar.
| 1 | Tlačni preizkus |  |  | m1 | 240
8.) | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava izvedbene dokumentacije.
| 1 | posnetek cevovoda |  |  | m1 | 240
| 2 | posnetek hidrantov |  |  | kos | 2
9.) | Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode s strani poblaščene organizacije.
| 1 | analiza vzorca |  |  | kos | 1
10.) | Ogled gradbišča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta.
| 1 | ogled gradbišča |  |  | štev. | 1
| 2 | varnostni načrt |  |  | kos | 1
11.) | Elaborat, soglasje in postavitev cestne zapore.
| 1 | elaborat |  |  | EUR | 1
| 2 | soglasje |  |  | EUR | 1
| 3 | postavitev C.Z. |  |  | EUR | 1
Skupna vrednost montažnih del veja C-4:
MONTAŽNA DELA - faza I.
REKAPITULACIJA
|  | brez DDV: | 20% DDV | SKUPAJ
1 | VEJA A-1: | EUR | EUR | EUR
2 | VEJA A-2: | EUR | EUR | EUR
3 | VEJA A-3: | EUR | EUR | EUR
4 | VEJA B-1: | EUR | EUR | EUR
5 | VEJA B-2: | EUR | EUR | EUR
6 | VEJA B-3: | EUR | EUR | EUR
7 | VEJA C-1: | EUR | EUR | EUR
8 | VEJA C-2: | EUR | EUR | EUR
9 | VEJA C-3: | EUR | EUR | EUR
10 | VEJA C-4: | EUR | EUR | EUR
| SKUPAJ: | EUR |  | EUR

## List3
ZAMENJAVE VODOVODNIH CEVOVODOV V JUROVSKEM DOLU
MONTAŽNA DELA - faza I.
REKAPITULACIJA
|  | brez DDV: | 20% DDV | SKUPAJ
1 | VEJA A-1: | 0 | 0 | 0
2 | VEJA A-2: | 0 | 0 | 0
3 | VEJA A-3: | 0 | 0 | 0
4 | VEJA B-1: | 0 | 0 | 0
5 | VEJA B-2: | 0 | 0 | 0
6 | VEJA B-3: | 0 | 0 | 0
7 | VEJA C-1: | 0 | 0 | 0
8 | VEJA C-2: | 0 | 0 | 0
9 | VEJA C-3: | 0 | 0 | 0
10 | VEJA C-4: | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 |  | 0