## List3
| KANAL | K1-1.faza
| enota | količina | cena/enoto v EUR | cena skupaj v EUR
A. | GRADBENA DELA
1 | Izvedba hišnega priključka (območje cestnega telesa + 1m) vključuje: dobavo in montažo PVC jaška DN600 z AB obročem za okvir in pokrov, priključek zvezne cevi PVC DN150, ki se mora v območju ceste obbetonirati.Po končanih delih se morajo površine povrniti v prvotno stanje. zagotoviti se mora obstojnost obstoječih ograj. Eventuelna porušitev in ponovna postavitev se obračuna po dejanskih stroških.
| kom | 1
GRADBENA DELA SKUPAJ
B. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih
| m | 379
2 | Izvedba geodetskega posnetka
| m | 379
3 | Snemanje zgrajene kanalizacije s kamero
| m | 379
4 | Preizkus tesnosti kanala
| m | 379
5 | Preizkus tesnosti jaškov
| kom | 11
6 | Projektantski nadzor
ura
7 | Ostala nepredvidena in dodatna gradbena dela.Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo obračunskih izmer.
(ocena 5% gradbenih del)
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ:
REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
B. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
skupaj brez DDV
DDV 20 %
skupaj z DDV